과 업 지 시 서

충남콘텐츠코리아랩 메이크공간(솜씨마루)

장비 구매(설치포함)

2017. 04.

Ⅰ. 일반조건

본 과업지시서는 충남문화산업진흥원에서 추진하는 ｢충남콘텐츠코리아랩 사업운영｣을 위한 ‘메이크공간 <솜씨마루> 전문장비’를 구매ㆍ설치하는데 있어서 충남문화산업진흥원(이하 “발주처”이라 한다)이 계약 체결자(이하 “계약상대자”이라 한다)인 납품업체에 요구하는 장비설치 및 기술지원 등 제반사항을 명시하고 세부 내용을 규정함에 있다.

1. 사업목적

본 계약은 충남문화산업진흥원이 충남콘텐츠코리아랩 메이크공간 ‘솜씨마루’를 조성할 수 있도록, 전문장비를 설치하는데 그 목적이 있다.

2. 과업개요

가. 과 업 명 : 충남콘텐츠코리아랩 메이크공간 ‘솜씨마루’ 장비구축

나. 납품 및 설치기한 : 계약일로부터 30일

다. 설치장소 : 충남문화산업진흥원 지정장소

- 충남콘텐츠코리아랩 ‘솜씨마루’ : 충청남도 천안시 동남구 은행길 15, 원도                        심재생지원센터 8층

3. 과업범위

가. Versatile 광원 시스템, 3D 프린터 등 17종(25점) 구매, 설치

나. 공급된 장비와 관련된 기술지원 등

4. 무상유지보수 기간 : 검수완료일로부터 12개월

5. 제출서류

가. 계약상대자는 제출서류 및 자료의 미비, 부실 또는 기한 내 미제출로 발생되는 모든 문제에 대하여 책임을 진다.

나. 계약 시 납품장비 제조사의 「제품 공급 및 기술지원 확약서」원본을 각 1부씩 제출하여야 한다.

다. 계약상대자는 계약 및 납품 시 아래의 서류를 계약담당자에게 제출하여야 한다.

□ 제품 카탈로그 및 사용설명서 각 1부.

□ 정식수입업체(본사)또는 제조사에서 발행하는 유지보수 확약서및

정품확인서 1부.

□ 기기상세 내역서 1부.

□ 기타 구매자가 필요하다고 인정되는 서류

6. 납품 및 설치

가. “계약상대자”는 계약 납품 기일 내 계약일 기준 최신 사양 및 버전의 제품을 “발주기관”이 지정하는 장소에 납품하여야 한다.

나. “계약상대자”가 납품·설치하는 물품은 S/W 및 H/W 구성 등이 “발주기관”의 사업목적 수행에 지장이 없도록 품질의 신뢰성, 제품의 안정성 등을 갖추어야 한다.

다. 제품의 설치 시 “계약상대자”의 귀책사유로 제품에 하자가 발생하였을 경우 “계약상대자”는 새제품으로 교체하여야 한다.

마. 납품 물품은 충남문화산업진흥원에서 원하는 장소에 운반, 설치, 시운전 되어야하며 이에 사용되는 경비는 “계약상대자”가 부담하여야 한다.

바. 장비구축 후 15일 이상 시운전을 실시하고, 시운전기간 동안 납품 설치된 동일 장비의 장애가 1회 이상 발생 시 신규장비로 교체하여야 한다.

7. 검 수

가. “계약상대자”는 물품의 설치완료 후 설치목적을 완전히 만족시킬 수 있는 지에 대하여 반드시 시험 조정하여야 하며, 시험방법은 현장 감독관과 협의 후 결정하며, 이때 필요한 각종 장비들을 반드시 지참하여야 하며, 필요한 모든 사항을 감독관과 충분히 협의, 확인 후 납품하여야 한다.

나. 계약물품의 납품 및 설치 결과가 시방서에서 요구되는 성능 및 사양을 수용할 수 없다고 현장감독관이 판단할 시 설치변경을 요구할 수 있으며, 규격의 누락 또는 기준미달의 경우 계약해지의 사유가 될 수 있으며, 발생하는 모든 비용은 계약상대자가 부담한다.

다. “계약상대자”는 감독관이 지정하는 추가적인 시험요구가 있을 경우에는 즉시 이에 응하여야 하며 결과가 만족치 못한 경우에는 성능이 향상되는 방향으로 조건 없이 감독관의 지시에 따라야 한다.

라. “계약상대자”는 본 계약의 이행을 위해 납품하는 물품은 구매시방서 및 사양서의 지정규격 또는 동등 이상의 신품을 납품하여야 하며, 지정규격이 아닌 것은 감독관의 승인을 받은 제품을 계약금액과 동일한 금액에서 설계변경 없이 납품하여야 한다.

마. “계약상대자”는 검수 전 기본교육 및 운용에 필요한 기술 자료(운영 매뉴얼 등)를 “발주기관”의 관리자에게 충분히 제공하여야 한다.

바. 최종 검수결과 장비 운영이 불가하다고 판단되거나 기기의 하자발생으로 계약조건을 이행하지 못하는 것으로 판단될 시 “발주기관”의 요구에 따라 “계약상대자”는 납품·설치한 모든 장비를 철거 및 회수해야 하며 그 비용은 “계약상대자”의 부담으로 한다.

사. 본 시방서에 표기하지 않은 불분명한 부분은 일반관례에 따르며 동일조항    에 대한 해석 차이는 충남문화산업진흥원의 해석에 따른다.

8. 보증기간 및 교육

가. 각 제품에 대한 무상 유지보수 기간은 검수일로부터 1년으로 하며, 분기별   1회 이상 정기 예방점검을 실시한다.

나. 각 제품에 대한 제조사 공급증명원과 기술지원 확약서를 제출하여야 하며    본사로부터 허가된 담당자가 교육하여야 한다.

다. 보증기간 내 장비의 수리 및 Software무상 업그레이드가 되어야 하며, 교육,   수리, 업그레이드에 필요한 제반경비는 “계약상대자”가 부담하여야 한다.

라. 무상유지보수 기간 중 납품 설치된 장비의 장애가 1일 이상 지속될 경우    “계약상대자”는 대체장비를 설치하여 충남문화산업진흥원의 업무에 지장      이 없도록 하여야 하며, 기기단종 등으로 수리가 불가능할 시 그 이상의     기기로 교환하여야 한다.

마. “계약상대자”는 무상유지보수 기간 중 충남문화산업진흥원의 요청에 의      한 제품사용 관련 교육을 분기 1회 이상 지원하여야 하며, 제반경비는 계    약대상자가 부담한다.

바. “계약상대자”는 타 장비와의 연결, S/W 업그레이드 등 기술을 요하는 사    항에 대하여 적극 지원하여야 하며, 본 과업범위 이외의 사항에 대한 추가    비용이 발생하는 경우에는 협의하여 결정한다.

사. 장애발생 시 수리정비는 통보 후 8시간 이내에 착수, 착수 후 4시간이내 복구   완료 및 장애원인 규명과 예방조치를 하여야 한다. 단, 불가피한 사유 발생시   상호 협의 하에 정비기간을 조정할 수 있다.

아. 무상유지보수기간에 장비에 탑재된 S/W가 최신버전으로의 업그레이드가 필    요할 때에는 무상으로 지원하여야 하며, 상세한 내역은 상호 협의에 따른다.

자. 무상유지보수기간 이후에라도 “발주기관”이 기술을 요하는 사항에 대하여 적   극 지원하여야 한다.

9. 계약이행

가. “계약상대자”는 본 물품을 납품함에 있어 시방서에 의거한 물품을 납품하여야 하며, 계약담당자의 지시에 순응하여야 한다.

나. 본 시방서에 명시된 모든 조항은 최소한의 사양만을 규정하였으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 계약상대자는 관리상 문제가 발생하지 않도록 조치하여야 한다.

10. 분쟁의 해결

가. 본 계약서상에 명시되지 아니한 사항은 관계규정에 의하고, 규정에 없으면 “발주처”와 “계약상대자”가 서로 협의하여 결정한다.

나. 본 과업 내용 해석상 이견이 발생한 경우, 발주기관과 계약상대자가 협의하여

결정한다. 다만, 과업지시서에 명시되지 않은 사항은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률과 기타 계약에 관한 법령, 예규를 준용한다.

다. 본 계약과 관련하여 분쟁이 있을 경우 관할 법원은 “발주처”의 소재지를 관할하는 법원으로 한다.

Ⅱ. 특수조건

1. 목적

본 특수조건에 명시된 사항은 "발주처"의 “솜씨마루 전문장비 구매 및 설치”와 관련한 장비 일체를 구매함에 있어, "발주처"과 "계약상대자"간에 체결하는 일반계약서에 명시되지 않은 구매 물품의 설치, 납품조건, 시험운영, 교육지원 등 계약이행에 관한 세부사항을 규정함에 있다.

2. 물품구매 규격

※ 제품규격서(별첨) 참고

3. 구매조건

가. “계약상대자”는 “발주기관”이 도입하고자 하는 장비내역을 충분히 사전 파악하여야 하며, 사업의 성공적 수행을 위하여 성실의 의무를 가진다.

나. 납품하는 물품의 모든 구성품은 물품의 세부규격을 100% 만족시키는 정품으로 공급되어야 하며, 반드시 제조사의 정품 및 신품을 공급하여야 한다.

다. 납품·설치하는 장비 등에 대하여 H/W 구성 등이 “발주기관”의 사업목적 수행에 전혀 지장이 없도록 하여야 하며, 품질의 신뢰성, 제품의 안정성에 아무런 문제없이 제품을 납품, 설치해야 한다.

라. 과업 수행 도중 S/W 업그레이드 등으로 인한 환경이 변경되었을 경우 “계약상대자”는 “발주기관”의 환경에 맞게 변경 구축하여야 한다.

마. “발주기관”과 “계약상대자”는 사업수행에 필요한 관계서류를 상호 요청할 수 있으며, 사업이 원활히 추진될 수 있도록 최대한 상호 협조하여 “계약상대자”는 본 과업의 수행에 적합한 기술과 경험을 보유한 자를 요원으로 투입하여야 하고, “발주기관”이 “계약상대자”의 투입인력이 과업 수행 상 부적당하다고 판단될 경우 교체를 요구할 수 있으며 “계약상대자”는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

4. 기타사항

가. 본 과업완료 후에도 경미한 추가 작업이 필요한 경우 “발주기관”은 “계약상대자”와 비용부담 등에 대해 협의하여 “계약상대자”에게 수행을 요청할 수 있다.

나. “발주기관”과 “계약상대자”는 본 과업지시서의 내용을 수정할 필요가 있을 경우 별도의 합의서를 작성할 수 있다. 단, 이 경우 합의서 내용이 본 과업지시서와 상이하거나 상충될 경우 합의서가 우선 적용된다.

다. 본 과업지시서에 대하여 “발주기관”과 “계약상대자” 간의 해석에 차이가 있을 때에는 상호 협의하여 진행한다.

라. 본 입찰과 관련하여 납품되는 모든 장비는 납품 및 설치를 기본으로 하되, 설치비용등은 입찰금액에 모두 포함하여야 한다.