제 안 요 청 서

용 역 명	그린스타트업타운 스마트 통합관리 시스템 구축
주관기관	(재)충남정보문화산업진흥원

2023. 04.

www.ctia.kr

목 차

Ⅰ. 개요	1

1. 사업개요	1

2. 추진배경 및 필요성	1

3. 사업범위	3

4. 기대효과	3

Ⅱ. 제안요청 내용	4

1. 목표시스템 구성도	4

2. 제안요청 개요	4

3. 구축범위	5

4. 사업관리	6

5. 상세요구사항	8

Ⅲ. 제안안내	41

1. 적용규정	41

2. 제안일반사항	41

3. 계약방법	41

4. 입찰참가자격	41

5. 입찰참가방식	42

6. 입찰참가신청 및 제안서 제출	42

7. 제안서 및 발표(프리젠테이션) 평가	44

8. 입찰의 무효	48

9. 부적당업자 입찰 참가자격 제한	48

10. 비밀유지의 의무	48

11. 관계 규정법령 등의 숙지	48

12. 계약 체결관련 유의사항	48

13. 문의	49

Ⅳ. 제안서 작성요령	50

1. 제안서 작성방법	50

2. 제안사 설명서 작성방법	55

3. 제출서류 목록	57

별지1. 제출서류 양식	58

별지2. 소프트웨어사업 영향평가 결과서	74

Ⅰ		사업개요

1. 사업개요

□ 사 업 명 : 그린스타트업타운 스마트 통합관리시스템 구축

□ 사업목적 : 그린스타트업타운 인프라 및 복합허브센터 자원의 효율적 관리와 서비스 확대 및 사용자 편의성 향상

□ 위    치 : 충남 천안시 서북구 천안천4길 32 충남 천안 그린스타트업타운

□ 사업기간 : 계약일로부터 ~ 2023. 11. 30.(목)

□ 사업금액 : 금 450,000,000원(금 사억오천만원정), 부가세 포함

□ 사업범위 : 그린스타트업타운 스마트 운영 지원 관련 H/W, S/W 구축

□ 계약방법 : 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약), 총액계약

2. 추진배경 및 필요성

□ 그린스타트업타운 조성사업 배경

○ 그린스타트업타운은 중소벤처기업부 공모사업으로 2020년 9월 충청남도(천안시)가 선정되어, 충남정보문화산업진흥원이 조성‧운영하는 창업 인프라로, 미래 친환경 모빌리티, 정밀의료, 비대면 플랫폼 산업 등 핵심 분야 스타트업을 집중 육성하여 일자리 창출 및 지역경제 활성화를 목적으로 함

○ 그린스타트업타운은 1단계 도시재생어울림타워(‘22. 7월)와 2단계 이노스트타워(‘24. 12월) 준공 완료되면 약 200개 이상의 스타트업 및 기업부설연구소가 입주하고 R&D 센터 등이 구축된 업무‧비즈니스‧연구 공간이 조성될 것임

□ 그린스타트업타운 공간 개요

충남 천안 그린스타트업타운 건물 개요
	- 건 물 명 : 천안시 도시재생어울림센터 - 면 적 : 6,201.3㎡ / 5개 층 - 위 치 : 천안시 서북구 와촌동 106-17번지 일원 - 기관‧기업 입주시설 : 총 41개실 / 회의실 13개실 - 기타 시설 : 스타트업 교류 라운지, 헬스장, 스튜디오, 수면실 등 각종 업무·편의시설 갖추고 있음

□ 그린스타트업타운 복합허브센터 운영 고도화

○ 그린스타트업타운은 입주 기업의 성장을 위한 R&D 지원 시설로서 ‘복합허브센터’를 조성‧운영하도록 하고 있음

- 인 프 라 : 스타트업파크 + 복합허브센터(공동R&D지원, 앵커시설) + 지식산업센터

- 기    능 : 창업기업과 공동 R&D 등을 위한 연구 인프라 집적, 타운 內 에너지 절감·전환을 총괄하는 에너지 및 데이터 센터 구축 등

< 중소벤처기업부의 그린스타트업타운 조성 콘셉트(안) >

기업집적·지원	주거·문화·복지	복합허브센터
스타트업 파크 (창업기업 입주)	복지타운 (주거･체육시설 등)	그린 인프라 (재생에너지 활용 등)
지식산업센터 (성장기업 입주)	상업‧문화‧여가 (백화점･도서관 등)	디지털 인프라 (IoT 빌딩등)
메이커스페이스, 특화센터 등	공공‧커뮤니티 (공원 등)	기업지원 인프라 (R&D 기관 입주)

○ 현재 충남 천안 그린스타트업타운은 1단계 인프라인 도시재생어울림타워 내 복합허브센터로서 ‘ICT융합센터’를 조성하여(‘22. 10월) 운영 중임

	< 그린스타트업타운 ICT 융합센터 사업 개요 >
* 목 적 : 핵심분야 스타트업이 신규 비즈니스‧서비스 기획 및 아이템 실증 등을 위한 빅데이터․인공지능 활용 플랫폼 제공 * 위치 및 규모 : 도시재생어울림센터 2층 전산실, 교육실(약 30평) * 내 용 : 전용 전산실 H/W를 통한 클라우드 기반 IaaS, PaaS 서비스 제공 및 빅데이터플랫폼, AI모델개발플랫폼, 데이터분석시각화플랫폼 등 솔루션 제공

○ 조성된 그린스타트업타운 시설 및 ICT 융합센터의 플랫폼 및 자원 등을 운영자-사용자 간 실시간으로 통합적으로 관리・운용 가능한 시스템 구축 필요

□ 그린스타트업타운 그린-디지털화

○ 그린스타트업타운은 재생에너지 활용, 옥상녹화 등 친환경 인프라를 구축하고 제로에너지 빌딩관리 시스템 도입 등 타운 자체의 친환경적 운영을 목표로 함

- 현재 그린스타트업타운 1단계 인프라인 도시재생어울림센터는 녹색건축, 에너지효율등급 인증, 장애물 없는 생활환경 예비 인증 등을 획득하였음

○ 본 과업으로 그린스타트업타운 운영자・사용자의 효율적인 전력 등의 자원 활용 및 건물 활용 관련하여 통합적인 관리가 가능한 시스템 개발을 통해 인프라의 친환경적인 운영 목적 달성 필요

3. 사업범위

□ 그린 경영 실현을 위한 빌딩전력관리시스템(BEMS) 구축

□ IoT 스마트 조명관리 시스템 구축

□ 통합관리 터치식 키오스크 구축

□ 통합관리 회의실 안내 DID 구축

□ 그린스타트업타운 통합관리 시스템 구축

□ 그린스타트업타운 스마트 앱, 키오스크, DID 전용앱 개발

□ 본 용역을 위해 발주처가 필요하다고 요청하는 사항

4. 기대효과

□ 그린스타트업타운 인프라 관리 자원의 통합 관리에 따른 행정 효율 증대

□ 그린스타트업타운 전용 앱을 제공하여 복합허브센터 서비스의 접근성 향상 및

공유오피스, 회의실 등 시설물 이용의 적시성과 편의성 제공

□ 키오스크, DID의 통합관리를 통해 스마트한 고객 서비스 제공

□ 빌딩전력관리시스템(BEMS) 도입 통한 에너지 소비 현황 조회. 분석 등으로 그린스타트업타운 건물 그린-디지털화 실현

□ IoT 조명관리 시스템 도입 통한 효율적인 조명 및 전력 관리 가능

Ⅱ		제안요청 내용

1. 목표시스템 구성도

가. 목표시스템 구성도

□ 그린스타트업타운 스마트 통합관리시스템 구축

□ 키오스크, DID등 시설의 스마트 통합관리(키오스크, DID전용앱)

□ 그린스타트업타운 모바일 전용서비스(모바일앱 - IOS, AOS) 런칭

□ 빌딩전력관리시스템(BEMS) 시스템 구축

□ IoT 스마트 조명제어 시스템 구축

2. 제안요청 개요

가. 일반사항

□ 본 사업은 「그린스타트업타운 스마트 통합관리 시스템」구축을 위하여 추진되는 사업으로 포괄적이고 체계적인 접근방법으로 제안해야 함

□ 제안사는 제안하는 모든 부문에 대해 포괄적인 책임을 져야 함

□ 본 제안요청서에 기술하지 않았으나, 사업을 추진하는 데 있어 필수적이라고 판단되는 사항은 제안범위에 포함하여 제안해야 함

3. 구축 범위

□ 빌딩전력관리시스템(BEMS) 시스템 구축

- 원격검침시스템 도입

- 에너지 소비, 비용 조회 및 분석

- 설치된 계측기 장비 이력 및 검교정 관리

- 데이터 관리 절차 수립 및 관리

□ IoT 스마트 조명관리 시스템 구축

- 그린스타트업타운 내 IoT 기반 조명관리 시스템 구축

- 전용 앱이나 웹을 통하여 그린스타트업타운의 조명 관련 원격제어 및 자동 점등/소등 지원

- 층별, 실별 그룹화를 통한 일괄제어 기능 지원

- 다수의 사용자 사용 가능

□ 통합관리 터치식 키오스크 구축

- 그린스타트업타운 안내 서비스 개발

- 방송 송출, 스크린샷 제공

- TV 수신 등 멀티 콘텐츠 수용

- 서버와 통신이 이루어지지 않아도 동영상 영상플레이등 독립적 운용 가능

- 요일별 콘텐츠 재생 및 휴일 지정 배포 시 수용

- 키오스크 전용 앱으로 운영 (AOS 앱 개발)

□ 통합관리 회의실 안내 DID 구축

- 10인치 이상 터치스크린 Quad-Core 이상 제공

- Android OS 7.0 이상 탑재

- 회의실 예약현황 안내 서비스 제공

- 홍보 영상 멀티미디어 플레이 지원

- 회의실 DID 전용 앱으로 운영 (AOS 앱 개발)

□ 그린스타트업타운 운영시스템 고도화

- 기 구축된 그린스타트업 홈페이지 시스템 관리자 고도화

- Restful API 방식의 서버 개발

- 운영/개발기 분리해서 개발 및 운영

- 형상관리 툴을 이용하여 개발

- 공유오피스의(1층, 3층) 핫데스크 예약 시스템 개발

- 다이렉트 메세지 서비스 개발

- 관리비 및 기타 고지서 관리

- 키오스크 관리, 회의실 DID 관리 기능 추가

- 그린스타트업타운 전용앱(IOS, AOS)과 관리기능 개발

□ 그린스타트업타운 스마트 앱 개발

- 그린스타트업 스마트 앱 개발(AOS, IOS)

- 기 구축된 홈페이지, 관리시스템과 연동

- 마이페이지, 회의실 예약, 공지사항 및 게시판 홈페이지 연동계발

- 그린스타트업 시설 안내

- 공유오피스의(1층, 3층) 핫데스크 예약시스템 구축

- 다이렉트 메세지 서비스 구축

- 서비스 현황

- 푸시서비스 등

- 기타 홈페이지의 서비스 안내 및 기능(협의)

□ 본 용역을 위해 발주처가 필요하다고 요청하는 사항 등

※ 과업의 추진 과정에서 필요하다고 인정되는 경우는 발주처 협의하여 변경 가능

4. 사업 관리

가. 산출물 관리

□ 모든 산출물 및 기록은 외부로 반출하지 아니하며, 발주기관에서 승인한 기관(사람)에 한하여 제공하며 이에 대한 기록관리 추진

□ 본 과업의 산출물에 대한 저작재산권 일체와 2차적 저작물 또는 편집 저작물의 작성권은 (재)충남정보문화산업진흥원이 소유함

나. 사업수행 관리

□ 본 사업의 원활한 수행을 위한 사업 책임자(PM) 및 조직의 세부 역할 등의 내용은 명확히 기술하여 제출하여야 함

□ 사업 수행 과정에 있어 업무능력 부재, 불성실, 업체와의 다툼, 요구 사항 미이행 등 문제를 야기한 인력에 대해서 발주기관의 요구 시 2주 내에 교체하여야 하며 그 결과를 발주처에 보고해야 함

다. 사업 추진일정

세부일정	추진일정(월)
	M				M+1				M+2				M+3				M+4
o 착수 보고 및 계획
o 운영시스템 고도화
o 그린스타트업타운 전용 앱 개발
o IoT 스마트 조명관리 시스템 구축
o 빌딩전력관리시스템 BEMS 구축
o 회의실 DID 도입 및 앱 개발
o 키오스크 도입 및 앱 개발
o 통합 테스트 및 앱심사
o 검수완료 및 프로젝트 종료

라. 업무보고 방법 및 일정

구분	주요내용	추진시기	보고자료
보고회 개최	착수보고회	계약일로부터 7일 이내	사업 착수보고서 (수행계획, PT 자료)
	중간보고회	발주기관 협의	사업 중간보고서 (PT 자료)
	최종보고회	발주기관 협의 준공일 전 7일 이내	최종 결과보고서 (보고서, PT 자료, 관리자 및 사용자 매뉴얼)
정기 보고	주간보고(주간회의 병행)	매주 1회(일정 협의)	주간 업무보고서
	월간보고(월간회의 병행)	매월 1회(일정 협의)	월간 업무보고서
사안 보고	문제발생 및 이슈사항	상시	관련 자료 등

6. 상세 요구사항

가. 상세 요구사항 요약표

요구사항 분류	설명	고유 번호	개수
시스템 장비구성 요구사항 (Equipment Composition Requirement)	목표시스템의 구성을 위해 필요한 HW, SW, NW 등 장비 내역 및 필수 요구사항(기능요건), 구성요건에 대해 기술한 것	ECR	5
기능 요구사항 (System Function Requirement)	목표시스템이 반드시 수행하여야 하거나 목표시스템을 이용하여 사용자가 반드시 수행할 수 있어야 하는 기능(동작)에 대한 요구사항	SFR	5
성능 요구사항 (Performance Requirement)	목표시스템이 가져야 하는 성능에 대해 평가항목, 목표값, 대상을 기술한 것	PER	3
인터페이스 요구사항 (System Interface Requirement)	목표시스템과 내⋅외부 시스템을 연결하는 시스템 인터페이스와 사용자 인터페이스에 대한 요구사항	SIR	5
데이터 요구사항 (Data Requirement)	목표시스템의 서비스에 필요한 DB 설계와 데이터 처리를 위한 대상, 방법, 보안 등 데이터 구축을 위해 필요한 요건을 기술한 것	DAR	5
테스트 요구사항 (Test Requirement)	도입되는 장비의 성능 테스트 또는 구축된 시스템의 계획된 목표 기능이 제대로 운영되는가를 테스트하고 점검하기 위한 요구사항	TER	5
보안요구사항 (Security Requirement)	정보자산의 기밀성과 무결성을 위해 목표시스템의 데이터 및 기능, 운영접근을 통제	SER	6
품질요구사항 (Quality Requirement)	목표 사업의 원활한 수행 및 운영을 위해 관리가 필요한 품질항목, 품질 평가대상 및 목표에 대한 요구사항	QUR	5
제약사항 (Constraints Requirement)	목표시스템의 설계, 구축, 운영과 관련하여 기술, 표준, 업무, 법제도, 보안 등의 요구사항	COR	5
프로젝트 관리 요구사항 (Project Management Requirement)	프로젝트의 원활한 수행을 위한 관리 방법, 추진 단계별 수행방안 등에 대한 요구사항	PMR	5
프로젝트 지원 요구사항 (Project Support Requirement)	프로젝트의 원활한 수행을 위해 필요한 지원사항 및 방안에 대한 요구사항	PSR	5
합 계		53

나. 요구사항 목록표

구분	ID	요구사항 명
시스템 장비구성 요구사항	ECR-001	H/W 및 S/W 공통 요구사항
	ECR-002	빌딩전력관리시스템(BEMS) ZEB 인증 원격검침시스템 구축
	ECR-003	IOT 스마트 조명관리 시스템 구축
	ECR-004	터치식 키오스크 구축(2식)
	ECR-005	회의실 안내 DID 구축(20식)
	SFR-001	시스템 기능 공통 요구사항
기능 요구사항
	SFR-002	그린스타트업타운 통합관리시스템 구축
	SFR-003	그린스타트업타운 전용앱 개발(IOS, AOS)
	SFR-004	키오스크 전용 앱
	SFR-005	DID 전용앱
성능 요구사항	PER-001	페이지 로딩 속도
	PER-002	데이터 형식 오류 응답
	PER-003	동시처리 및 느린 작업에 대한 사전 경고
	SIR-001	통합UI
인터페이스 요구사항
	SIR-002	웹 접근성 및 호환성 준수
	SIR-003	UI 표준 준수
	SIR-004	확인 메시지 제공
	SIR-005	시스템 연계
데이터 요구사항	DAR-001	데이터 표준 준수
	DAR-002	데이터 분석 요구사항
	DAR-003	데이터 설계
	DAR-004	데이터 백업 및 복구 대응방안
	DAR-005	품질 및 검증
테스트 요구사항	TER-001	테스트 계획 수립 및 실시
	TER-002	단위테스트
	TER-003	통합테스트
	TER-004	인수테스트
	TER-005	장애대응을 위한 절차
	SER-001	보안 관리 일반
보안 요구사항
	SER-002	인원 보안
	SER-003	자료 보안 관리 및 비밀유지
	SER-004	소프트웨어 개발보안
	SER-005	사용자 인증방식 및 개인정보 보안
	SER-006	웹 사이트 보안
품질 요구사항	QUR-001	가용성 보장
	QUR-002	쉽고 편한 기능 및 사용자 인터페이스 제공
	QUR-003	변경 관리
	QUR-004	하자보수 방안
	QUR-005	품질관리
제약사항	COR-001	지식재산권
	COR-002	라이선스 및 특허권 등의 업무처리
	COR-003	가이드 준수
	COR-004	웹 호환성 및 웹 표준 준수
	COR-005	표준프레임워크 적용
프로젝트 관리 요구사항	PMR-001	사업관리
	PMR-002	의사소통 관리
	PMR-003	사업수행 조직 관리
	PMR-004	사업수행을 위한 장소
	PMR-005	관리방법론
프로젝트 지원 요구사항	PSR-001	하자보수 일반
	PSR-002	교육 일반사항
	PSR-003	기술이전 방안
	PSR-004	안정화 기간 지원
	PSR-005	유지보수 및 장애처리

다. 상세 요구사항

□ 시스템 장비구성 요구사항(5개)

요구사항 분류		시스템 장비구성 요구사항
요구사항 고유번호		ECR-001
요구사항 명칭		H/W 및 S/W 공통 요구사항
요구 사항 상세 설명	정의	도입 하드웨어에 대한 공통 요구사항
	세부 내용	❍ 본 사업과 관련된 제품은 최종 운영 가능한 상태로 납품·설치하여야 함 ❍ 제안요청한 제품의 규격은 최소 사양을 의미하며, 사용자환경 및 운영환경 등을 검토하여 필요할 경우 그 이상의 제품을 제안하여야 함 ❍ 제안되는 제품은 각 제조사별 최신 모델 및 국내외 Reference를 가진 제품으로 제안하여야 함 ❍ 보안관련 제품의 SW는 국가정보원 CC인증을 필한 제품이거나 공인기관의 보안기능 시험 결과서를 제출하여야 함 ❍ 일반적으로 상용화되어 있는 완제품이어야 하며, 조립제품은 불허함 ❍ 신규 장비의 펌웨어, 각종 패치 등은 최신의 상태로 납품하여야 함 ❍ 제안 요구규격 이외의 HW, SW 추가 제안할 수 있으며 비용은 제안사가 부담 ❍ 모든 도입 대상 SW는 안정성 및 성능이 검증된 최신 사양 및 버전이어야 하며, 국내외 적용사례가 있는 제품이어야 함 ❍ 신규장비 구축에 따른 케이블 라벨링을 현행화하여야 함 ❍ 신규장비 설치에 필요한 장비이전, 서비스이전, 데이터 마이그레이션, 전원공사, 네트워크공사, SAN 케이블 포설, 부대설비공사 등을 본 사업에 포함하여 수행하여야 함 ❍ 본사업과 관련하여 도입되는 제품에 대하여 설치·구성 및 이슈사항 발생시 납품업체와 협력하여 주사업자가 주도적으로 추진하여야 함 ❍ 납품된 제품에 하자가 있을 때는 즉시 교체하여야 함 ❍ 모든 HW, SW는 원활한 공급, 기술지원 및 유지보수를 위해 제조사의 ‘물품공급 및 기술지원 확약서’를 제출하여야 함(계약 후 10일 이내, 미제출시 계약해지를 할 수 있음 ❍ 안정적인 서비스 제공을 위하여 이중화 구성방안을 제시하여야 함
산출정보		납품 및 설치 계획서/확인서, 검수확인서(라이선스 포함), 운영 메뉴얼

요구사항 분류		시스템 장비구성 요구사항
요구사항 고유번호		ECR-002
요구사항 명칭		빌딩전력관리시스템(BEMS) ZEB 인증 원격검침시스템 구축
요구 사항 상세 설명	정의	빌딩전력관리시스템(BEMS) ZEB 인증 원격검침시스템 구축
	세부 내용	❍ 정부의 탄소중립 달성을 위한 건물에너지관리 시스템 도입 (2020년부터 1,000 ㎡ 이상 공공건물 ZEB 의무화 정책 , 국토해양부 ) ❍ 데이터 수집 및 표시 - 수집된 건물에너지의 에너지원별(전기/연료/열 등) 표시 ❍ 데이터 조회 -특정기간(일간, 주간, 연간 등)을 설정하여 데이터 조회 ❍ 에너지소비 현황 분석 - 2종 이상의 에너지원단위와 3종 이상의 에너지용도에 대한 에너지소비 현황 및 증감 분석 ❍ 에너지 비용 조회 및 분석 - 에너지원별 사용량에 따른 에너지비용 조회가 가능 여부 ❍ 계측기 관리 -설치된 모든 계측기의 구입일, 스펙, 관리등급 등 장비 이력에 대한 기록관리 및 검교정 현황을 파악하여 관리 ❍ 데이터 관리 - 관리대상 및 종류, 검색, 보관 및 보호방법 등 데이터관리 처리 절차를 문서화 하고 관제점 알람표를 대상으로 수집/ 저장/ 백업 대상을 목록화하여 작성 관리 여부 ❍ 제로에너지 건출물 인증을 받은 경험이 있는 업체의 솔루션과 장비로 제안 (제안서에 구축사례 제시)
산출정보		납품 및 설치 계획서/확인서, 검수확인서(라이선스 포함), 운영 매뉴얼

요구사항 분류

시스템 장비구성 요구사항

요구사항 고유번호

ECR-003

요구사항 명칭

IOT 스마트 조명관리 시스템 구축

요구

사항

상세

설명

정의

IOT 조명관리 시스템 구축(공사포함)

세부

내용

❍ WIFI를 사용하는 미래 지향적 사물 인터넷(IoT) 기반 제품

❍ 원격지에서 스마트폰과 태블릿을 사용하여 원격제어 가능

❍ 타이머 및 스케쥴 설정으로 자동으로 조명 점등/소등이 가능

❍ 스위치 그룹화 가능

❍ 스위치를 실별, 층별 그룹화가 하여 일괄로 제어 가능

❍ 제어 앱/웹에 다른 사용자를 초대하여 여러 사람이 함께 사용 가능

※ IoT 제어지점 및 해당 스위치의 위치 및 수량

층	제어지점	스위치	공용공간 (복도, 라운지)	공용실 (주방, 북카페등)
1층	4개	18개	입구4개 라운지8개 복도3개	공용주방 3개
2층-1	3개	11개	입구 3개 라운지 3개 복도 5개
2층 연결통로	1개	2개	연결통로 복도 2개
2층-2	4개	14개	입구 3개 라운지 5개 복도 5개 유리문 1개
3층	6개	33개	입구 2개 라운지 6개 복도 16개	공용주방 5개 피트니스센터 3개 테라스 1개
4층	7개	23개	입구3개 라운지6개 복도7개	공용주방6개 테라스 1개 북카페 4개 힐링룸 4개
5층	4개	9개	입구3개 복도2개	공용주방 3개 폰 부스앞 1개

산출정보

납품 및 설치 계획서/확인서, 검수확인서, 운영 매뉴얼

요구사항 분류

시스템 장비구성 요구사항

요구사항 고유번호

ECR-004

요구사항 명칭

터치식 키오스크 구축(2식)

요구

사항

상세

설명

정의

터치식 키오스크 사양 및 구축 방법

세부

내용

구분	주요내용
디스 플레이	❍ 화면 사이즈 : 138cm 이상 ❍ 패널 타입 : LCD 터치스크린 ❍ 해상도 : 1920*1080 FHD 이상 ❍ 밝기 : 450cd 또는 400nit 이상
SetTop Box	❍ 안드로이드 셋톱박스 ❍ Android 7.0 이상 ❍ CPU : Quad core 이상 ❍ 메모리 : 2GB 이상 ❍ Flash메모리 : 8GB 이상 ❍ HDMI 2.0 이상 ❍ WIFI 지원 ❍ USB 2개 이상 지원 ❍ 안드로이드 앱(APK) 설치 가능
운영 소프트 웨어	❍ 통합운영 솔루션으로부터 다양한 콘텐츠 수용 - 동영상, 이미지, 플래쉬, 문자, 웹페이지 등 - TV수신 등 멀티콘텐츠 수용 - 방송 송출, 스크린샷 제공 가능 - 지속적인 S/W업데이트를 배포 시 수용 - 다양한 주변기기 지원 및 연동 수용 - 서버와 통신이 이루어지지 않아도 독립적 운영 가능 - 요일별 콘텐츠 재생 및 휴일 지정 배포 시 수용 - 시작 시간, 종료 시간 설정 가능 ❍ 그린스타트업타운 안내 앱(AOS)서비스 지원 가능 - 그린스타트업타운 소개 및 타워별/층별 위치 안내 - 그린스타트업타운 입주기업 안내 - 그린스타트업타운 지원시설 안내 등 - 그린스타트업타운 상가시설 안내 등 - 그린스타트업타운 홍보 영상(영상은 발주처에서 제공)등

요구

사항

상세

설명

세부

내용

구분	주요내용
하우징	❍ 세로 스텐드형 구조 ❍ 내외부 프레임의 분체도장 처리로 내구성, 내오염성 확보 ❍ 내부배선을 통한 깔끔한 배선처리, 외부 연결선의 최소화 ❍ 몸체 : 지정칼라 분체도장 마감 ❍ 후면판 : 후면 점검 도어 구조 에어밴트 홀 타공 ❍ 하부 : 지정칼라 분체도장 마감 또는 SUS 마감 ❍ 몸체 고정 : 이동형
시공 방법	❍ 하드웨어 요구사항에는 명시되지 않았어도 시스템의 정상적인 동작을 위한 필수적인 부품은 기본 장착하여야 함 ❍ 설치에 필요한 경비는 사업자가 부담하여야 함 ❍ 장비 설치 시 사전에 환경 점검을 실시할 수 있으며 이행 과정에서 도출되는 추가 공사는 사업자의 부담으로 수행하여야 함
기타	❍ 상기 구성요소 및 요구기능 이상을 구현하여야 하며 세부사항에 대하여는 발주처와 협의하여 구축하여야 함

※ 제안사는 사업의 성공적인 완성과 원활한 운영을 위해서 보다 상기규격이상의 제품을 제안할 수 있으며 추가비용은 제안사가 부담하여야 함

산출정보

납품 및 설치 계획서/확인서, 검수확인서, 운영 메뉴얼

요구사항 분류

시스템 장비구성 요구사항

요구사항 고유번호

ECR-005

요구사항 명칭

회의실 안내 DID 구축(20식)

요구

사항

상세

설명

정의

회의실 안내 DID 사양 및 구축

세부

내용

구분	주요내용
DID 디바이스	❍ 10인치 이상 터치스크린 - Quad-core 이상 - GPU 내장 - 메모리 2GB이상 - 플래시 16G 이상 - WIFI 지원 - POWER 아답터 포함
운영SW 및 서비스	❍ Android OS 7.0 이상 탑재 ❍ 안드로이드 앱(APK) 설치 가능 ❍ 홍보 영상 멀티미디어 플레이 지원 - H.265 코덱등 비디오 코덱 내장 - WMV, MPG, AVI ,MP4등 비디오 포맷 지원 - MP3, WMA 등 오디오 포맷 지원 - 홍보 영상 플레이 가능 ❍ 회의실 예약현황 안내 - 회의실 정보 및 부대시설 표시가능 - 회의실 예약현황 및 이용시간 안내 - 회의실 예약 조회 - 기타 공지 사항 표시 가능
설치	❍ 회의실 문앞 및 지정 장소에 설치 및 고정 ❍ 설치 및 고정에 필요한 경비와 부자재는 사업자가 부담 ❍ 기타 장소는 발주처와 협의
기타	❍ 상기 구성요소 및 요구기능 이상을 구현하여야 하며 세부사항에 대하여는 발주처와 협의하여 구축하여야 함

산출정보

납품 및 설치 계획서 / 확인서, 검수확인서, 운영 매뉴얼

□ 기능 요구사항(5개)

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-001
요구사항 명칭		시스템 기능 공통 요구사항
요구 사항 상세 설명	정의	시스템 기능 구현 시 공통 요구사항
	세부 내용	❍ 전자정부 표준 프레임워크 적용가능 ❍ 사용자의 업무 편의성을 고려한 UX/UI 설계 후 기능 구현 ❍ 웹 접근성 및 표준 준수 ❍ 3종 이상 웹브라우저에서 정상 서비스 가능하여야 함 ❍ 웹 보안 및 개인정보보호법 준수 ❍ 개발될 시스템의 사용자 및 관리자 화면은 동일 인터페이스에서 사용 및 관리가 가능하도록 지원하여야 함 ❍ 동일 인터페이스에서 사용 및 관리가 가능하지만, 노출되는 메뉴는 관리와 사용자가 완벽하게 분리되어야 함 ❍ 관리자 화면에서 필요에 따라 보안등급 정책 반영 시, 발주기관의 요청에 따라 추가적인 기능을 제공하여야 함 ❍ ActiveX 모듈 등 플러그인 사용 지양
산출정보		설계 산출물, 완료 산출물

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-002
요구사항 명칭		그린스타트업타운 통합관리시스템 구축
요구사항 상세설명	정의	그린스타트업타운 운영시스템 고도화
	세부 내용	❍ 그린스타트업타운 핵심산업 정책, 지원, 업계동향 등 정보제공 기능 및 기업 간 협업 요청, 다자간 소통 등을 위한 시스템 고도화 ❍ 홈페이지 서버/플랫폼 서버와 연계 ❍ 웹 접근성 및 표준 준수 ❍ 그린스타트업 홈페이지 시스템 관리자 고도화 ❍ 앱과 통신할 Restful API 방식의 서버 개발 ❍ 운영/개발기 분리해서 개발 및 운영 ❍ 개발시 형상관리 툴을 이용하여 개발 [주요 기능 추가] ❍ 그린스타트업타운 소개 및 안내 - 소개 및 협력기관에 대한 소개, 위치 - 지원 서비스, 플랫폼 소개 ❍ 회원 관리(홈페이지 회원DB 연동) - 회원구분 – 입주사 회원/개인회원 등 ❍ 공유오피스(핫데스크) 관리 - 공유오피스 구성 - 스케줄 관리 - 예약관리(신청/승인/취소) - 이력관리 - 사용과금정책 관리(시간/일별/기타) ❍ 다이렉트 메시지 - 입주 회원사, 관리자, 투자사 DM - 자료 공유(이미지, 파일, 동영상등) - 단체 채팅방 생성 및 나가기 - 새로운 메시지 알림 - 사진촬영 및 영상 촬영 ❍ 고지서 관리 - 고지서 생성 및 발송 ❍ 도서 관리 - 소장 도서 등록 - 도서 대출 현황 - 도서 반납 ❍ 채팅 시스템 관리 - 채팅방 관리 ❍ 푸시관리 - 푸시 생성 및 발송(시스템, 이밴트등) ❍ 통계 관리 - 홈페이지 이용 관련 통계 (가입자 통계 / 사용성 통계) - 지원 사업 실적현황 통계 - 통계 항목은 발주기관의 정책에 따라 항목을 설정할 예정 ❍ 기타 통합관리시스템 관리기능 - 전력/조명제어(가능시) - 그린스타트업에서 필요한 기능 [키오스크 관리 기능] ❍ 키오스크 영상관리 - 바탕화면 영상 등록 및 게시 관리 ❍ 시설 정보 관리(등록/수정/게시여부) ❍ 회의실 예약상황 연동 ❍ 공유오피스 예약(신청/예약확인/취소) 연동 ❍ 공지사항 연동 [회의실 DID관리 기능] ❍ DID 영상관리 - 바탕화면 영상 등록 및 게시 관리 ❍ 회의실 예약상황 연동 ❍ 회의실 예약(신청/예약확인/취소) 연동 ❍ 공지사항 연동
산출정보		개발화면, 개발 산출물(소스코드), 사용자 매뉴얼

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-003
요구사항 명칭		그린스타트업타운 전용앱 개발(IOS, AOS)
요구사항 상세설명	정의	그린스타트업타운 전용앱 개발
	세부 내용	❍ 그린스타트업타운 IOS, AOS 전용앱 개발 ❍ 톰합관리시스템과 연동 ❍ 홈페이지 시스템과 연동(Restful API개발) ❍ 앱개발 및 출시까지 완료(등록에 관련된 비용 개발사가 부담) [주요 메뉴 구성] ❍ 그린스타트업타운 소개 및 안내 - 소개 및 협력기관에 대한 소개, 위치 - 지원 서비스, 플랫폼 소개 ❍ 회원 가입 및 로그인 기능 제공(홈페이지 회원DB 연동) - 회원구분 - 입주사 회원/일반회원/투자사 등 - ID찾기/PW찾기 ❍ 공유오피스(핫데스크) - 공유오피스 이용안내 - 공유오피스 현황 - 공유오피스 신청/취소 - 공유오피스 사용승인 ❍ 회의실 예약(홈페이지 연동) - 회의실 사용안내 - 회의실 현황 - 회의실 사용신청 및 취소 ❍ 공지사항(홈페이지 연동) - 메인 화면 공지사항 및 팝업 ❍ 홍보자료 행사 정보 제공(홈페이지 연동) - 검색 기능 제공 ❍ 도서검색 - 도서 조회 및 대여 ❍ 플랫폼 서비스 현황 - 서비스 현황/조회/신청 ❍ 마이페이지(홈페이지 연동) - 프로필 - 이용 서비스 현황 - 시설/장비 예약 및 사용신청현황 ❍ 채팅 시스템 기능 - 사용자 채팅방 조회 - 1:1 채팅 및 단체 채팅방 개설 - 채팅방 나가기 - 이미지, 영상 및 기타 파일 업로드 및 공유 - 사진촬영 및 영상촬영 공유(모바일 앱) - 메세지 읽음 표시 - 내용 검색기능 ❍ 고지서 수신 - 고지서 내용 알림, 열람, 조회 ❍ 푸시알림 - 시스템 알림, 기타 알림 ❍ 투자사 매칭 - 투자사 로그인 - 투자사 입주기업정보 열람 - 투자사와 입주기업 매칭 ❍ 기타 통합관리시스템 관리기능 - 전력/조명제어(가능 시) - 기타 그린스타트업타운에서 필요한 기능
산출정보		개발화면, 개발 산출물(소스코드), 사용자 매뉴얼

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-004
요구사항 명칭		키오스크 앱
요구 사항 상세 설명	정의	키오스크 전용앱(AOS)
	세부 내용	❍ 안드로이드 전용앱 개발(APK) ❍ 키오스크에 최적화된 UI 제공 ❍ 관리시스템(키오스크 관리)과 연동 ❍ 시설소개 - 각층별 안내 - 입주 회사 소개 - 상가시설안내 ❍ 시설 예약 - 회의실 예약현황 - 공유오피스 조회 및 현황 - 공유오피스 신청 ❍ 동영상/베너 - 베너영상 - 베너 이미지 ❍ 기타 통합관리시스템의 기능정보(필요시)
산출정보		개발화면, 개발 산출물(소스코드), 사용자 매뉴얼

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-005
요구사항 명칭		회의실 DID 앱
요구 사항 상세 설명	정의	회의실 DID 전용앱 개발(AOS)
	세부 내용	❍ 안드로이드 전용앱 개발(APK) ❍ DID에 최적화된 UI 제공 ❍ 관리시스템(DID관리기능)과 연동 ❍ 시설소개 - 회의실 안내 ❍ 시설 예약 - 회의실 예약현황 - 회의실 예약 신청 ❍ 동영상/베너 - 베너영상 - 베너 이미지 ❍ 기타 통합관리시스템의 기능정보(필요시)
산출정보		개발화면, 개발 산출물(소스코드), 사용자 매뉴얼

□ 성능 요구사항(3개)

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-001
요구사항 명칭		페이지 로딩 속도
요구 사항 상세 설명	정의	페이지에 대한 최대 페이지 로딩 시간을 보장
	세부 내용	❍ 정보요청에 결과가 조회되는 것에 대한 응답시간을 의미 ❍ 시스템이 만드는 각 웹페이지의 경우 사용자가 요청한 시간으로부터 3초 이내에 완전히 출력되어야 함 ※ 참고 : 성능 예외사항 - 이 요구사항은 임의의 선택 기준이 허용되는 대량의 데이터에 대한 질의가 있을 경우에는 적용되지 않음 - 한 개 이상의 큰 이미지(이미지 사이즈 500KB이상) 및 동영상을 가지고 있는 페이지 에는 적용되지 않음 - 시스템을 사용하는 사용자 숫자가 동시 사용자 용량의 90%를 초과하는 경우에는 적용되지 않음
산출정보		성능시험 결과서

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-002
요구사항 명칭		데이터 형식 오류 응답
요구 사항 상세 설명	정의	데이터 형식 오류 응답에 따른 공통 성능
	세부 내용	❍ 사용자가 입력한 데이터 형식의 모든 오류는 사용자가 시스템에 정보를 입력 하고 3초 이내에 적당한 오류 메시지를 사용자에게 제시할 수 있어야 함 ❍ 오류 메시지에 중요정보(서버 설정정보, 세션정보, SQL 정보 등)가 노출되지 않도록 적당한 에러 처리 로직 및 에러 화면 구성
산출정보		성능시험 결과서

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-003
요구사항 명칭		동시처리 및 느린 작업에 대한 사전 경고
요구 사항 상세 설명	정의	동시처리 사용자 수 테스트 과부하로 인한 시스템 안정성 확보
	세부 내용	❍ 시스템 동시 사용자수가 1,000명 이상을 지원해야 하고 성능이 저하되지 않아야함 ❍ 10초 이상 걸리는 작업을 시작하는 시점에 이런 영향에 대해 사용자에게 메시지를 알려야 함
산출정보		성능시험 결과서

□ 인터페이스 요구사항(5개)

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		SIR-001
요구사항 명칭		통합UI
요구 사항 상세 설명	정의	통합UI 개념 정의
	세부 내용	❍ 전체 시스템 간 통일성을 부여하여 UI를 구성하여야 함 ❍ 발주기관의 고유 아이덴티티를 반영한 창의적 디자인 적용 ❍ 화면 UI 기획 및 디자인에 관련된 제반 사항을 발주기관과 긴밀한 협조를 통하여 시행토록 함
산출정보		사용자 인터페이스 설계서

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		SIR-002
요구사항 명칭		웹 접근성 및 호환성 준수
요구 사항 상세 설명	정의	S/W에 대한 웹 접근성 및 호환성 준수 기준
	세부 내용	❍ UI는「웹접근성 향상을 위한 국가표준기술 가이드라인」 및 「전자정부서비스 호환성 준수지침」을 준수하여야 함 ❍ PC의 최신 OS 및 통상적인 인터넷 브라우저에서도 프로그램이 보안 등에 문제없이 원활하게 작동하도록 개발하여야 함 ※ 단, 시스템의 보안성 강화를 위해 별도로 운영되는 각종 보안 프로그램 등의 호환성 미비로 브라우저의 확대 적용이 불가능할 경우에는 별도의 협의를 통해 적용 범위 조정 가능
산출정보		사용자 인터페이스 설계서

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		SIR-003
요구사항 명칭		UI 표준 준수
요구 사항 상세 설명	정의	S/W 개선 시 화면 표준 정의서 준용
	세부 내용	❍ UI는 직관적이면서도 사용자의 효율적인 상호 작용이 가능하여야 하며, 다양한 사용자 요구 수용이 가능할 수 있도록 시스템의 유연한 변경이 가능하여야 함 ❍ 화면 UI 기획 및 디자인에 관련된 제반 사항을 수요기관과 긴밀한 협조를 통하여 시행토록 함
산출정보		사용자 인터페이스 설계서

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		SIR-004
요구사항 명칭		확인 메시지 제공
요구 사항 상세 설명	정의	사용자 수행 결과에 대한 확인 메시지 표시 방식
	세부 내용	❍ 등록, 수정, 저장, 삭제와 같이 사용자와 시스템간의 상호작용 활동에 대한 확인 메시지를 제공하되, 표준 운영체제 환경에서 일반적으로 사용되는 표준 UI를 채택하여 구현하여야 함
산출정보		사용자 인터페이스 설계서

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		SIR-005
요구사항 명칭		시스템 연계
요구 사항 상세 설명	정의	기존 운영시스템과의 인터페이스 정의
	세부 내용	❍ 발주기관의 필요에 따라 충청남도 등 기존 기관 운영시스템과 연계하여야 함 ❍ 협약기관, 유관기관 등 발주기관이 연계를 요청하는 시스템과의 연계 및 공유되어야 함
산출정보		사용자 인터페이스 설계서

□ 데이터 요구사항(5개)

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-001
요구사항 명칭		데이터 표준 준수
요구 사항 상세 설명	정의	패키지, 클래스, 함수, 공통코드, 메뉴명 기술시 명명규칙 준수
	세부 내용	❍ 개발 표준 정의서에 준용하여 개발 ❍ 서비스 구현과정에서 개발 표준 변경이 요구될 경우 수요기관과 협의하여 개발 표준 정의서 작성 작업을 실시하여야 함
산출정보		개발 표준 정의서

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-002
요구사항 명칭		데이터 분석 요구사항
요구 사항 상세 설명	정의	데이터 분석 요구사항 정의
	세부 내용	❍ 본 사업 추진과정에서 수요기관의 요청 시 데이터 현황 자료 산출 및 정보 분석을 지원(수시)하여야 함
산출정보		데이터베이스 설계서

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-003
요구사항 명칭		데이터 설계
요구 사항 상세 설명	정의	데이터 설계 개념 구현과 검증방법
	세부 내용	❍ DB 구조의 설계는 관련 업무처리 절차를 반영하여 유기적으로 구조화하고 향후 업무 변동에 따른 확장성을 충분히 고려해야 함 ❍ 데이터의 정합성을 유지하면서 시스템의 성능을 저하시키지 않도록 DB 설계가 되어야 하며, DB 전문인력을 통해 이에 대한 검증이 이루어져야 함 ❍ 데이터 표준 정의 및 관리를 위한 ‘데이터 품질관리 지침서’, 데이터 표준관리 지침서’, ‘데이터 모델링 지침서’에 따라 구성되어야 함
산출정보		데이터베이스 설계서, ERD

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-004
요구사항 명칭		데이터 백업 및 복구 대응방안
요구 사항 상세 설명	정의	시스템 장애에 대비한 백업 및 복구방안 제시
	세부 내용	❍ 발생 가능한 장애 요소들의 유형별 구분 및 복구방법 제시 ❍ 백업 대상, 매체, 주기, 방법 및 유실 데이터 처리방안 제시
산출정보		해당사항 없음

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-005
요구사항 명칭		품질 및 검증
요구 사항 상세 설명	정의	품질 및 검증
	세부 내용	❍ 데이터베이스의 안정적인 성능유지를 위한 품질 관리 방안 제시 ❍ 필요시 DB구조 최적화, DBMS 튜닝 등을 통해 데이터 안정성과 성능개선 ❍ 시스템 인터페이스 요구사항 및 어플리케이션과 정보간의 상호 작용을 하는 기능은 기능 구현의 정확성 뿐만 아니라 정보의 무결성, 데이터 적합성을 보장해야 함 ❍ 이관된 데이터 및 추가되는 모든 데이터에 대한 방법론 등 품질관리 체계 및 방안을 제시(데이터 적합성 유지에 따른 시스템 성능 저하가 발생하지 않도록 DB 설계)
산출정보		데이터베이스설계서

□ 테스트 요구사항(5개)

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-001
요구사항 명칭		테스트 계획 수립 및 실시
요구 사항 상세 설명	정의	단위테스트, 통합테스트 방안 수립과 이행
	세부 내용	❍ 제안사는 요구사항별 적합, 부적합 판정할 수 있도록 체계적인 단위 및 통합테스트 방안을 제시하여야 함 ❍ 테스트 방안은 다음과 같은 세부적인 사항을 포함하여야 함 - 각각의 테스트 실시 후 테스트 결과를 기록하고, 테스트 결과 결함이 해소될 때까지 테스트를 지속적으로 실시하고, 테스트 결과에 대한 이력 관리 방안을 제시하여야 함 - 발생 가능한 상황에 대해서 시나리오를 작성하여 업무에 적합한 테스트 데이터(오류 데이터 포함) 작성 방안을 제시하여야 함 - 테스트환경 및 방법·기간 등 세부적인 테스트 수행절차 방안을 제시
산출정보		테스트 계획서, 통합/단위 테스트시나리오 및 결과서

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-002
요구사항 명칭		단위테스트
요구 사항 상세 설명	정의	단위테스트 개념 정의
	세부 내용	❍ 단위시험의 범위, 수행절차, 조직, 일정, 시험환경 및 평가기준을 구체적으로 수립 하여야 함 ❍ 단위시험 시나리오별, 처리 절차, 수행데이터, 예상결과 등을 사전에 정의하여야 함 ❍ 단위시험시에 다음이 내용이 점검되어야 함 - 결함유형 분석 (결함발생건수, 결함비율) - 결함심각도 분석(치명적 결함, 주요결함, 단순결함, 사소한 결함, 개선사항별 발생결함 건수) - 결함발견 추세분석 (시험일시, 발견결함 수) - 결함유형 분석 (결함발생건수, 결함비율), 시험 커버리지
산출정보		단위테스트 결과서

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-003
요구사항 명칭		통합테스트
요구 사항 상세 설명	정의	통합테스트 개념 정의
	세부 내용	❍ 통합테스트 시나리오에 따라 단위테스트가 완료된 프로그램들을 대상으로 다음 사항을 검증하여야 함 - 기능, 성능, 보안 등의 요구사항 및 설계사양 충족여부 검증 - 기능의 정상적 수행여부 검증 등 - 기능수행 후의 결과가 사전에 예측된 결과와 일치하는지 검증 - 시스템의 접근권한 및 업무 권한에 대한 적절성 검증 - 대내 시스템 간, 영역 간 연계 및 이를 포함하는 업무 흐름 검중 - 대외기관 연계 및 이를 포함하는 업무 흐름 검증 ❍ 결함을 파악하고 원인을 추적하여 결함을 제거하여야 함
산출정보		테스트 계획서, 통합테스트 시나리오 및 결과서

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-004
요구사항 명칭		인수테스트
요구 사항 상세 설명	정의	인수테스트 방안
	세부 내용	❍ 검사 및 테스트 수행방법, 절차, 참여 조직 및 역할, 점검사항, 최종 검수 기준, 점검 후 조치 방안 등을 세부적으로 기술하여 계획을 수립하여야 함 ❍ 요구사항별 적합/부적합 판정을 할 수 있도록 요구사항별 테스트를 수행할 수 있어야 하며, 이에 따른 임의의 테스트 데이터를 준비해야 함 ❍ 수요기관과 협의하여 승인 검사/테스트를 계획하고, 수요기관이 승인 검사/테스트를 이행하기 위하여 필요한 모든 조력을 제공하여야 함 ❍ 개발 완료 후 최종 산출물 및 테스트 결과물을 첨부하여 수요기관에게 승인 검사 및 테스트를 요청하여야 하며, 승인 검사 및 테스트 과정에서 발견된 하자 사항은 만족한 결과를 얻을 때까지 보완·테스트를 반복적으로 실시해야 함 ❍ 제안사는 본 사업에 대한 개발 완료 후 승인 검사 및 테스트를 요청할 수 있으며, 수요기관은 현장에 시급하게 적용해야할 프로그램에 대해서는 사업 중이라도 승인 검사 및 테스트를 실시할 수 있음 ❍ 최종 승인처리 일자 기준은 별도 문서에 의하여 수요기관의 승인일자를 기준으로 함
산출정보		인수테스트 요청 테스트시나리오 및 결과서

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-005
요구사항 명칭		장애대응을 위한 절차
요구 사항 상세 설명	정의	장애대응을 위한 절차 및 방향
	세부 내용	❍ 오류(시스템, 응용, 데이터 등)복구, 장애 대책 확보 등 신뢰성 있는 서비스 환경을 제공 ❍ 테스트 결함발생율 및 조치율기준, 점검 후 조치 방안 등을 세부적으로 기술하여 계획을 수립하여야 함 - 테스트 기간 동안 발견된 결함 수와 결함의 지속 시간을 측정하여야 함 - 테스트 기간 동안 발견된 결함에 대한 조치율은 100%이어야 하며, 제안사의 불가항력으로 인한 미조치 사항은 수요기관의 승인을 득해야 하며, 결함에 대한 조치로 인하여 계획된 일정에 영향을 주어서는 안 됨
산출정보

□ 보안 요구사항(6개)

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-001
요구사항 명칭		보안 관리 일반
요구 사항 상세 설명	정의	일반 보안 요건
	세부 내용	❍ 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침(행정안전부고시)」 및 “소프트웨어 개발보안 가이드”, “정보시스템 구축·운영 기술 가이드라인2.0” 의 관련 규정에 따라 사업을 수행하여야 함. ❍ 사업 착수-수행-완료 등 사업 전체 단계별 보안 관리 방안 수립 - 사업수행기간 중 보안 관련 법규를 준수하고 대외 보안유지에 적극 협조하여야 함 - 사업 수행에 필요한 인원, 문서, 장비 등의 중요데이터 등 정보 누출에 대비하여 구체적인 보안관리 계획을 수립하여야 하며, 보안상 문제 사항이 없도록 조치하여야 함 - 사업기간 내 문제점 발견 시, 즉시 그 대책을 수립하고 해결 방안을 수요기관에 제출하여야 함 ❍ 용역사업 수행 시 수요기관 전산망 이용이 필요한 경우, 아래 절차 준용 - 사업 참여인원에 대한 사용자 계정(ID)은 하나의 그룹으로 등록, 계정별로 정보시스템 접근 권한을 차등 부여하되 기관 내부문서 접근 금지 - 계정별로 부여된 접속권한은 불필요 시 즉시 권한 해지 또는 계정 폐기 - 참여인원에게 부여한 패스워드는 별도로 기록 관리 - 정보 시스템에 대한 접근이 필요할 경우 과도한 권한이 부여되지 않도록 주의하고, 수요기관의 접근권한 부여 및 해지절차를 준수하여야 함 ❍ 수요기관의 요청 시 시스템개발과 관련한 보안성검토 의견을 반영하여야 함
산출정보		사업수행 계획서, 보안관리 계획서

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-002
요구사항 명칭		인원 보안
요구 사항 상세 설명	정의	인원 보안 요건
	세부 내용	❍ 사업 투입 핵심인력에 대해서는 사업 투입 전, 아래의 서류를 제출 - 대표자 : 대표자용 보안서약서 - 참여 핵심인력 : 보안서약서, 재직증명서, 비밀유지계약서, 신원보증서 ❍ 사업 참여 핵심 인력의 전산실 출입 등 업무수행 시 수요기관이 요구하는 보안관련 규정을 충실히 이행하여야 함 ❍ 사업 수행 중 취득한 지식에 대하여 과업수행 중은 물론 사업이 완료된 후에도 외부에 누설하거나 다른 용도로 이용해서는 안 되며, 이를 위반하였을 경우 법적인 책임을 져야 함 ❍ 사업 참여인원에 대해 월 1회 이상 정기적으로 보안교육 실시 ❍ 사업 참여인원은 임의로 교체할 수 없으며, 신상변동(해외여행 포함) 사항 발생 시 수요기관에 즉시 보고해야 함 ❍ 사업 참여 핵심인력이 부득이한 사유로 장기간 사업투입이 불가능할 경우 대체 핵심인력 투입계획을 수립하고, 수요기관의 승인을 받아야 함 ❍ 업무 수행과정에서 담당자 퇴직 등 부득이한 사유가 발생하였을 경우에 공식적인 절차에 따라 정보자산의 반납, 중요정보 파기, 물리적 출입권한 삭제 등의 절차를 수행하여야 함
산출정보		보안서약서, 재직증명서, 비밀유지계약서, 보안교육 자료

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-003
요구사항 명칭		자료 보안 관리 및 비밀유지
요구 사항 상세 설명	정의	사업자료 보안 관리 및 비밀 유지
	세부 내용	❍ 제안사는 수요기관으로부터 대여ㆍ제공받은 제반 자료는 본 사업의 목적 외에는 사용할 수 없음 ❍ 사업 수행 과정에서 취득한 일체의 정보 및 자료는 사업 종료 후 파기 또는 반환하여야 하며, 수요기관의 허락 없이 누설할 수 없음 ❍ 용역사업 수행으로 생산되는 산출물 및 기록은 보안담당관이 인가하지 않은 비인가자에게 제공·대여·열람을 금지함 ❍ 외부인력에 대해 정보시스템 접근 및 제공자료은 원칙적으로 금하며 필요시 해당 사업의 담당자에게 인가 후 시스템 접근 및 자료 제공 ❍ 문서 및 전산자료 보안 일반 - 정보시스템 구성도, IP현황정보, 보안취약점 분석ㆍ평가 결과물 등 용역사업 산출물 및 개인정보 등은 비공개 자료로 분류하여 관리해야 함 - 비공개자료 중 출력물 형태로 제공받는 자료에 대해서는 "자료관리대장"을 작성하여 인계자(수요기관)와 인수자(제안사의 관리책임자)가 직접 서명한 후 인계ㆍ인수해야 함 - 비공개 자료를 자체 보관ㆍ관리 시에는 지정된 별도 캐비넷(이하 "비공개 자료 캐비넷"이라 한다)에 보관ㆍ관리해야 함 - 비공개 자료 캐비넷에 보관ㆍ관리되는 비공개 자료의 목록을 관리해야 함 ❍ 온라인상에서의 자료 보안관리 - 사업수행 관련자료 및 사업과정에서 생산된 모든 산출물은 별도의 파일서버에 저장ㆍ관리해야하고, 제안사의 개인 PC 등에 이를 보관할 수 없음 - 용역사업 관련 자료는 인터넷 웹하드ㆍP2P 등 인터넷 자료 공유사이트 및 개인메일함에 저장을 금지하고 수요기관과 용역업체간 전자우편을 이용해 자료 전송이 필요한 경우에는 자체 전자우편을 이용, 첨부자료 암호화 후 수ㆍ발신 할 수 있으나, 대외비 이상의 비밀 자료는 전자우편으로 수ㆍ발신 금지 - 업무상 필요에 의해 부득이하게 외부에서 전자우편 등을 이용할 경우, 보안대책을 마련하여 수발신해야 함. 다만, 보안업무규정에 의한 비공개 자료(비밀, 대외비 등)는 전자우편으로 수ㆍ발신을 금지함 ❍ 온라인상에서의 자료 보안관리 - 사용자 계정(ID)와 동일하지 않아야 함, 개인 신상 및 부서 명칭 등과 관계가 없어야 함, 일반사전에 등록된 단어는 사용을 피해야 함, 동일단어 또는 숫자를 반복하여 사용하지 말아야 함, 사용된 비밀번호는 재사용하지 말아야 함, 동일 비밀번호를 여러 사람이 공유하지 말아야 함, 응용 프로그램 등을 이용한 자동 비밀번호 입력 기능을 금지해야 함 ❍ 사업자는 본 사업과 관련하여 취득한 업무내용에 대하여 제3자에게 누설하여서는 안 되며, 발주사가 요구하는 보안사항을 준수하여야 함 ❍ 본 제안 및 과업수행 중은 물론 향후에라도 보안사항 및 기타 시스템의 내부구성, 네트워크, 보안장비, IP현황, 데이터 등 일체의 모든 사항에 대해 보안을 유지하여야 함 ❍ 보안유출 등으로 인한 문제발생 시에는 사업자가 모든 책임과 배상의 의무 부담 ❍ 정보시스템 구축 각 단계별 정보보호 가이드라인을 준수하고, 물리적, 관리적, 기술적인 보안대책 등 안전 및 보안 관리에 대한 운영 규정을 마련하여 비상사태에 대비하여야 함
산출정보		보안관리 계획서

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-004
요구사항 명칭		소프트웨어 개발보안
요구 사항 상세 설명	정의	소프트웨어 개발 보안 원칙 준수
	세부 내용	❍ 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침 (행정안전부 고시 제2018-21호(2018.3.21.))」 50조에 의거, 보안취약점이 없도록 개발을 수행 ❍ “소프트웨어 개발보안 가이드”를 참고하여 투입되는 인력에 대하여 개발에 투입 전 소프트웨어 개발보안 관련 교육을 실시
산출정보		보안취약점 이행 결과서, 보안교육 자료 및 참석자 명단

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-005
요구사항 명칭		사용자 인증방식 및 개인정보 보안
요구 사항 상세 설명	정의	사용자 인증방식 및 개인정보 보안
	세부 내용	❍ 사용자 인증정보, 패스워드 등 보안이 요구되는 정보를 소스코드에 직접 하드코딩 할 수 없으며, S/W개발 과정에서 이러한 형태의 소스가 발견될 시에는 즉시 수요기관에 이를 보호하고 개선하여야 함 ❍ 업무 성격, 절차, 보안 요구사항에 따라 다음과 같은 기준을 고려하여 접근권한 부여 기능을 마련하여야 함 - 사용자별, 사용자 업무역할별, 기능별, 메뉴별 등 ❍ 각 기능에 명시된 개인정보(패스워드, 주민등록번호, 계좌번호, 신용카드 번호 등)는 반드시 암호화하여 DB에 저장하여야 함 ❍ 각 중요정보에 대해 안정성이 입증된 알고리즘과 키 길이를 사용하여 암호화하여야 함 ❍ 개인정보 및 인증정보(로그인 등) 입력 시 이용자 단말기에 개인정보 유출 방지 대책(구간전송암호화 등) 마련 ❍ 웹사이트 내 모든 유형의 웹페이지 콘텐츠에 대해 개인정보 노출 점검 및 차단 기능 적용 ❍ 개인정보 보호 및 관리에 관한 사항은 개인정보보호법 및 개인정보의 기술적· 관리적 보호조치 기준 등 관계 법령을 준수해야 함 - 개인정보의 기술적·관리적 보호조치 기준(행정안전부고시), 개인정보 암호화 조치안내서 참조 ❍ 용역사업 책임자는 개인정보관리 책임자를 지정하여 사업장 내에서의 개인정보보호 업무를 총괄하고, 내부관리계획을 수립 시행
산출정보		보안취약점 점검결과서, 보안취약점 조치 이행 결과서

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-006
요구사항 명칭		웹 사이트 보안
요구 사항 상세 설명	정의	웹 사이트 보안 구현 기준
	세부 내용	❍ 행정안전부에서 정한 소프트웨어 개발보안 점검가이드의 기준을 만족해야함(SQL 삽입, 경로 조작 및 자원 삽입 등 47개 항목) ❍ ‘웹서버 보안취약점 대응 가이드’를 참고, 취약점 제거 ❍ 웹 보안취약점 점검 결과에 따른 조치 계획 수립 및 조치 결과 보고
산출정보		보안취약점 점검결과서, 보안취약점 조치 이행 결과서

□ 품질 요구사항(5개)

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-001
요구사항 명칭		가용성 보장
요구 사항 상세 설명	정의	가용성 보장 개념 방안
	세부 내용	❍ 프로그램은 통상적인 업무시간 동안 가용성을 보장하여야 하며, 시스템 조건이 무엇이든지 간에 모든 채널에 동일한 자료 및 결과를 생성하고 인도해야 함
산출정보		사업수행계획서

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-002
요구사항 명칭		쉽고 편한 기능 및 사용자 인터페이스 제공
요구 사항 상세 설명	정의	쉽고 편한 기능 및 사용자 인터페이스 제공 개념 정의
	세부 내용	❍ 사용자 및 관리자가 시스템을 쉽고 편하게 사용할 수 있도록 하기 위해 기능 및 사용자 인터페이스에 다음 정보를 제공해야 함 - 기능 이해도: 자주 찾는 콘텐츠 순으로 찾기 쉬운 위치에 배치하는 등 정보접근의 편의성을 개선하고 시스템에서 제공하는 모든 기능에 대해 사용자 설명서에서 정보를 제공해야 함 - 인터페이스 이해도: 시스템에서 제공하는 인터페이스 기능과 방법을 초급자라도 쉽게 운영할 수 있는 직관적인 인터페이스로 제작하고 관리자 설명서에 포함해야 함 ❍ 사용자가 원하는 기능을 쉽게 찾아서 사용할 수 있는 체계를 제공해야 함 ❍ 시스템은 콘텐츠의 모양이나 배치를 이해하기 쉽게 구성해야 함 ❍ 온라인 서식을 포함하는 콘텐츠는 필요한 경우 서식과 관련 정보를 제공해야 함 ❍ 사용자 기능에 대한 온라인 도움말을 제공하여야 함
산출정보		사용자 설명서

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-003
요구사항 명칭		변경 관리
요구 사항 상세 설명	정의	변경 요구 및 변경처리 방법
	세부 내용	❍ 시스템은 제공되기로 한 요구사항을 모두 제공하며, 초기 협의한 요구사항에서 변경 관리 절차를 통해 승인을 획득한 요구사항을 최종 베이스라인으로 간주함 ❍ 제공되기로 한 요구사항을 제공하는지 여부는 각 기능 요구사항의 검증(테스트) 활동을 통해 예산된 결과가 도출되었을 경우 요구사항을 제공한 것으로 평가 함
산출정보		변경요청서, 변경관리대장

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-004
요구사항 명칭		하자보수 방안
요구 사항 상세 설명	정의	하자보수 방안 개념 정의
	세부 내용	❍ 무상보증 - 하자보수는 본 사업을 통해 납품된 응용 소프트웨어, 시스템 소프트웨어 등 시스템 전체로 함 - 시스템 확장 : 유지보수에 용이하게 개발되어야 하며, 시스템 확장 시 상호운용성, 이식성 등을 보장하여야 함
산출정보		해당사항 없음

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-005
요구사항 명칭		품질관리
요구 사항 상세 설명	정의	품질보증 기준 및 방안 제시
	세부 내용	❍ 제안사는 프로젝트 조직 내에 별도의 품질관리 담당을 지정해야 하며, 품질관리 담당 조직의 품질보증 활동계획 및 형상관리 계획을 제시하고, 정기적인 품질관리 활동을 통한 결과보고서를 제출하여야 함 ❍ 서비스의 고품질을 유지할 수 있도록 다음 사항에 최선을 다해야 함 - 서비스 시험운영 수행 및 최적화하여 개발 - 서비스의 신뢰성 및 안정성 보장 - 데이터의 보안성 및 안전성 보장 - 개발 생산성 및 유지보수가 용이한 방법론을 적용하여 개발 - 최종 이용자에 대한 편리한 UI 등 최대의 이용 편의성 제공 - 기타 업무 처리 시 발견된 제반 문제점 보완
산출정보		품질관리계획서, 품질관리결과서

□ 제약사항(5개)

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-001
요구사항 명칭		지식재산권
요구 사항 상세 설명	정의	지식재산권 소유 및 SW 산출물 반출 절차
	세부 내용	❍ 본 사업에 따른 계약목적물의 지식재산권은 발주기관과 계약대상자가 공동으로 소유하며, 별도의 정함이 없는 한 지분은 균등한 것으로 한다. 다만, 개발의 기여도 및 계약목적물의 특수성을 고려하여 계약당사자 간의 협의를 통해 지식재산권 귀속주체 등에 대해 공동소유와 달리 정할 수 있음 ❍ 사업자는 용역수행에 의해 발생하는 제반 산출물에 대한 모든 지식재산권 등의 침해 관련 사항은 사업자가 모든 민형사상의 책임을 짐 ❍ 사업자는 지식재산권의 활용을 위하여 SW산출물의 반출을 요청할 수 있으며, 발주기관에서는 「보안업무규정」 제4조 및 제안요청서에 명시된 누출금지정보에 해당하지 않을 경우 SW산출물을 제공함(단 사업자는 아래 내용을 준수하여야 함) - 사업자는 공급받은 SW산출물에 대하여 제안요청서, 계약서 등에 누출금지정보로 명시한 정보를 삭제하고 활용하여야 하며, 이를 확인하는 사업자 대표명의의 확약서를 발주기관에 제출하여야 함 - 사업자가 반출된 SW산출물을 제3자에게 제공하려는 경우 반드시 발주기관으로부터 사전승인을 받아야 함 - 발주기관은 사업자가 제공받은 SW산출물을 무단으로 유출하거나 누출되는 경우 및 누출금지정보를 삭제하지 않고 활용하는 경우에는 「국가계약법」제76조제1항제3호 및 「지방계약법」제92조제1항제19호에 따라 입찰참가자격을 제한함 - 주관기관은 수행사업자가 제공받은 SW산출물을 무단으로 유출하거나 누출되는 경우 및 누출금지정보를 삭제하지 않고 활용하는 경우에는 「국가계약법시행령」제76조 제1항제3호 및 「지방계약법」제92조제1항제19호에 따라 입찰참가자격을 제한함
산출정보

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-002
요구사항 명칭		라이선스 및 특허권 등의 업무처리
요구 사항 상세 설명	정의	본 사업 수행을 위해 유·무형의 물품은 정상적인 대가를 지급
	세부 내용	❍ 본 과업의 수행에 있어서 특허권 및 기타 제 3자의 권리 대상으로 되어있는 것을 사용할 경우는 사업자가 그 사용에 관한 일체의 책임을 짐
산출정보

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-003
요구사항 명칭		가이드 준수
요구 사항 상세 설명	정의	본 사업 수행을 위해 유·무형의 물품은 정상적인 대가를 지급
	세부 내용	❍ 공공 SW사업 및 발주기관의 정보화사업 기술표준을 준수하여야 함 ❍「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영지침」(행정자치부 고시)에 의한 기술적용표준을 아래와 같이 준수하여야 함 ❍ 제안자 관점의 기술적용계획표를 작성하여 기술적용계획의 준수 및 결과표 작성 방안을 제시하여야 함 ❍ 기술적용계획표 검토 시 부득이한 경우를 제외하고는 특정기술에 종속되지 않는 개방형 기술로 구현되도록 검토하여야 함 ❍ 선정된 제안사는 기술적용 사항에 관해 발주기관과 협의·확정 후, 기술적용계획표를 작성하여 사업수행계획서에 포함하여야 함 ❍ 사업수행계획서 확정된 기술적용계획표에 따라 표준기술을 적용하고, 사업 완료 시(인수테스트 전) 기술적용결과표를 작성하여 제출하여야 함 ❍ 정보화사업 진행 시 소프트웨어 보안약점이 없도록 소프트웨어를 개발 또는 변경하여야 하며, 정보화사업 완료 시 보안약점 진단결과를 제출하여야 함 ❍ 전자정부법, 정보통신 이용촉진및정보호등에관한 법률, 국가 정보보안 기본지침 등을 준수해야 함 ❍ 전자정부 서비스 호환성 준수 지침, 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 준수 ❍ 개발보안을 적용하는 경우 행정안전부 장관이 국가정보원장과 협의하여 공지하는 '소프트웨어 개발 보안 가이드'를 준수하여야 함
산출정보

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-004
요구사항 명칭		웹 호환성 및 웹 표준 준수
요구 사항 상세 설명	정의	웹 호환성 및 웹 표준, 웹 접근성 준수에 관한 사실
	세부 내용	❍ 웹사이트 구축 또는 개편사업 추진 시 웹 표준(웹 호환성)을 준수해야 함 - 웹사이트에 ActiveX가 포함되지 않도록 개발하여야 함 - 웹 표준 문법을 준수하여 구축하여야 함 - W3C Markup Validation (http://validator.w3.org) 문법 검사 통과 - W3C CSS Validation (http://jigsaw.w3.org/css-validator) 문법 검사 통과 - 웹 호환성 확보로 크로스브라우징을 지원하여야 함 - 동작 호환성 확보, 레이아웃 호환성 확보, 플러그인 호환성 확보 - 3종 이상 브라우저(엣지, 파이어폭스, 사파리, 크롬) 지원 - W3C Markup Validator, CSS Validator, 크로스브라우징 지원 진단 자체 점검 결과서
산출정보

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-005
요구사항 명칭		표준 프레임워크 적용
요구 사항 상세 설명	정의	표준 프레임워크 적용
	세부 내용	❍ 목표 시스템 구축 및 실행계획 작성 시, 표준 프레임워크 최신 버전을 적용하여 설계 ❍ 특정 하드웨어나 운영체계(OS)에 종속되지 않고 향후 확장 및 유지보수가 용이 하도록 개발되어야 함
산출정보

□ 프로젝트 관리 요구사항(5개)

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-001
요구사항 명칭		사업관리
요구 사항 상세 설명	정의	사업관리 방안
	세부 내용	❍ 사업위험, 사업 진도, 사업 수행 시 보안을 관리하는 방법, 사업 수행 성과물이나 산출물의 형상 및 문서를 관리하는 방법 등을 구체적으로 제시
산출정보

요구사항 분류

프로젝트 관리 요구사항

요구사항 고유번호

PMR-002

요구사항 명칭

의사소통 관리

요구

사항

상세

설명

정의

사업 수행에 따른 결과를 보고하기 위한 의사소통 방안 마련

세부

내용

❍ 추진상황 공유를 위한 보고계획 수립․운영

❍ 필수 보고 사항

구분	시기	내 용	보고서
착수 보고회	계약 후 2주 이내	․수행 조직 ․수행 계획 보고 ․수행 방안 협의	착수보고서 사업수행계획서
완료 보고회	완료 시점	․사업 수행종료에 따른 과업 내용 및 결과 확인	완료보고서
주간 회의	주1회	․수행 내역 점검 ․추진일정 수립 ․사업추진현황 관리	주간보고서
월간 회의	월1회	․사업수행 내역보고(익월 주요계획) ․수행방안 점검, 향후 추진 계획/방안 협의	월간보고서 월간인력투입 현황보고서
수시 회의	수시	․현안 사항 공유 ․현안 대응 방안 수립	수시보고서

산출정보

주간보고서, 월간보고서, 정기보고서, 수시보고서

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-003
요구사항 명칭		사업수행 조직 관리
요구 사항 상세 설명	정의	프로젝트 수행조직 명확화
	세부 내용	❍ 본 사업에 참여하는 사업책임자는 프로젝트를 효율적으로 수행할 수 있도록 관련 분야 전문가이어야 함 - 사업관리자(PM)는 사업자 소속으로 유사경험이 있어야 함 ❍ 핵심 인력 경력증명 제시 - 핵심 인력의 근무 및 기술인력경력증명, 자격증을 제시하여야 함 - 경력관리기관에서 발행하는 증빙서류(SW기술자 경력증명서) 또는 기타 경력을 증빙할 수 있는 서류 ❍ 본 사업은 컨소시엄 구성을 허용하며, 구성업체 간 업무분담(역할)과 협력방안을 상세히 제시하여야 함 ❍ 프로젝트 추진일정에 따른 인력 투입계획 제시해야 함 ❍ 추진조직 외에 본 사업을 성공적으로 수행할 수 있도록 지원 또는 자문조직의 구성을 제시할 수 있음 ❍ 사업수행계획서 제출 시 월별 상세 투입인력현황을 제시하여야 함 ❍ 본 사업은 참여 인력 및 추진체계, 추진 일정 등을 각 세부 사업별로 분리하여 구체적으로 제시하여야 함 ❍ 부득이한 사정으로 과업 참여자를 교체할 경우, 신‧구 참여자의 이력사항 및 교체사유를 서면으로 제출하여 주관기관의 승인을 얻어야 하며 과업수행에 차질이 없도록 인수인계를 철저히 하여야 함
산출정보		투입인력 계획, 투입인력 현황

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-004
요구사항 명칭		사업수행을 위한 장소
요구 사항 상세 설명	정의	프로젝트 수행을 위한 장소에 관한 사실
	세부 내용	❍ 사업 수행을 위한 장소는 발주기관과 계약상대자가 사업수행의 효율성, 정보보안 조건 등을 고려하여 상호 협의하여 정함 - 장소에 관한 일체의 비용은 제안사에서 부담 ❍ 사업수행 장소 보안요구사항 - 사업 수행에 따른 보안사고 등 위험요인을 식별하여 이에 대한 대응방안을 제안하여야 함 - 사업 수행방법 등에 대한 구체적인 방안을 제시하여야 함 - 사업수행 장소 등에 대하여 구체적인 보안관리대책(시건 장치, 출입통제 등)을 실시하여야 함 1. 프로젝트 사무실, 중요장비 설치장소에 대한 출입보안 2. 개인소유 PC 및 보조기억장치 반입·반출 통제 3. 생성문서는 별도 잠금장치가 된 곳에 보관하며, 안전한 방법에 따라 폐기할 것 4. 문서의 보안등급 부여 및 차별화된 권한관리를 수행할 것 등 ❍ 사업수행 장소 제시·검토 절차 - 사업수행 장소 상호협의 시 제안요청서 내 명시된 보안 요구사항을 준수한 장소를 제시할 수 있으며, 발주기관에서는 제시된 장소에 관하여 우선 검토함. 다만, 발주기관에서는 공급자가 제시한 장소가 보안요구사항을 준수하지 못한 경우 거부할 수 있음 - 공급자는 원격지 개발에 따른 보안사고 등 위험요인을 식별하여 이에 대한 대응방안을 제안하여야 함 - 공급자는 제안요청서에 명시한 원격지 보안요구사항 등을 준수하여 원격지 개발에 따른 구체적인 원격지 보안관리대책(참여 인원, 원격지 개발 장소 및 장비, 원격지 개발 장소의 노트북·USB 등 휴대용 저장매체, 네트워크, 자료 등)을 제시하여야 함
산출정보

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-005
요구사항 명칭		관리방법론
요구 사항 상세 설명	정의	프로젝트 수행 시 적용할 관리 방법론에 대한 사항
	세부 내용	❍ 본 사업의 분석, 설계, 개발, 시험 단계별 수행절차에 따른 체계적 관리를 위한 방법론을 제시 - 제시된 방법론은 일정, 인력, 위험관리, 품질관리, 형상관리, 산출물에 대한 관리방안을 포함해야 함 - 선정된 관리방법론의 절차, 도구, 지침, 산출물 등의 적용을 위한 체계적인 방안이 제시되어야 함 ❍ 프로그램 개발 및 도큐멘테이션 등 프로그램과 데이터 관리에 대한 표준화, 변경관리, 문서관리방안 제시
산출정보		사업수행계획서

□ 프로젝트 지원 요구사항(5개)

요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-001
요구사항 명칭		하자보수 일반
요구 사항 상세 설명	정의	하자보수 일반 정의
	세부 내용	❍ 제 3자로부터 구매하여 공급한 제품 등 전 시스템의 무상 하자보수기간은 준공일로부터 12개월로 함 ❍ 무상 하자보수 지원방안에 지원범위, 지원방법(상주, 비상주 등) 및 지원인원을 포함하여 제시하여야 함 ❍ 하자보수 기간 중 시스템의 결함 및 H/W, S/W 개발, 제작, 설치 등의 하자가 발견될 경우 24시간 이내에 해당 장비 또는 부품을 무상으로 수리하거나 동일 신품 또는 그 상위기능의 부품으로 무상 교환하여야 하고, 개발된 S/W상의 문제가 발견된 경우 즉시 필요한 조치를 취하여 문제를 해결 ※ 장비 수급 등 사유로 조치가 불가능한 경우 발주처와 협의하여 조정 ❍ 시스템의 안정성 및 신뢰성 확보와 장애시간을 최소화하기 위하여 시스템을 단위 요소기술과 기능으로 구분하여 각각에 대한 세부 하자보수 계획을 제시 ❍ 공급되는 장비 및 부품의 생산 중단 시는 최소 3개월 전에 서면으로 통보하고 관련 장비의 예비부품 사전확보 및 대체품의 지속운용 대책 등을 강구
산출정보		하자보증서

요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-002
요구사항 명칭		교육 일반사항
요구 사항 상세 설명	정의	교육 일반사항 정의
	세부 내용	❍ 시스템 개발 및 운영에 필요한 교육을 지속적으로 실시하여야 하며, 교육계획서를 작성하여 발주 기관에 제출하고 승인을 얻어야 함 ❍ 교육을 효과적으로 수행하기 위한 메뉴얼을 지원해야 함 ❍ 시스템 운영과 별개로 관리자, 운영자별로 도입제품에 대한 기본교육에서 운영교육까지 실시해야 함 ❍ 교육계획서에는 교육 훈련에 대한 목적 및 내용, 대상, 방법, 일정, 장소, 강사진 등에 대한 상세사항을 포함 ❍ 목표 시스템의 운영을 위해 실시되는 교육에 대한 비용은 사업자가 부담하고, 발주기관과 상호 협의 하에 교육내용을 조정함
산출정보		교육계획서, 운영 메뉴얼

요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-003
요구사항 명칭		기술이전 방안
요구 사항 상세 설명	정의	기술이전 방안 정의
	세부 내용	❍ 시스템 개발 및 운영에 필요한 내용으로 시스템의 운영, 감시 및 보안, 비상복구 방법 등 시스템 구성방법 및 장애 대처 방법, 기타 운영에 관한 사항 등 시스템 운영직원의 자체유지관리 능력 배양을 위한 기술이전 지원을 해야 함
산출정보		기술이전 계획서

요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-004
요구사항 명칭		안정화 기간 지원
요구 사항 상세 설명	정의	안정화 기간에 대한 지원
	세부 내용	❍ 신규시스템 개통 이후 발생하는 오류, 문제점 등을 해결하기 위해 발주기관과 협의하여 필요할 경우 사업자는 사업종료 후 일부 인력을 상주시켜 시스템 안정화를 지원하여야 함 ❍ 위의 안정화 지원기간 중이라도 시스템 안정화 상황을 고려하여 지원인원의 조기철수를 발주기관과 상호협의하여 정할 수 있음 ❍ 안정화를 위한 지원 비용은 사업금액에 포함됨
산출정보

요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-005
요구사항 명칭		유지보수 및 장애처리
요구 사항 상세 설명	정의	유지보수와 장애처리에 관한 사항
	세부 내용	❍ 신규로 도입되는 제품에 대한 유지관리 지원방안 및 비용을 제시하여야 함 - 분야별 유지관리 기간, 유지관리 조직 지원범위, 지원 방법 등 - 오픈소스 구성 시에는 필요 인력 기술 요소, 구성 모듈 패치 방안 등을 포함한 유지보수 방안을 제시 ❍ 유지보수 계획, 역할, 조직, 절차, 범위 및 기간과 이와 관련된 기타의 활동 등의 종합적인 유지보수 체계를 제시하여야 함 - 유지보수 체계를 사업 초기부터 계획할 것 ❍ 각종 침해사고 예방 대책 및 서비스 중단 사태 발생에 대한 긴급조치, 복구 방법의 보안대책을 제시
산출정보		유지보수 계획서, 유지보수 관리대장

Ⅲ		제안안내

1. 적용규정

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 동시행령 및 시행규칙

□ 행정안전부 예규 제231호 ‘지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준’

2. 제안일반사항

□ 기초금액 : 금 450,000,000원(금 사억오천만원정), 부가가치세 포함

□ 용역기간 : 계약일로부터 ~ 5개월

3. 계약방법 : 제한경쟁입찰, 협상에 의한 계약, 총액계약

4. 입찰참가자격

가. ‘지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령’ 제92조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한)에 해당하지 않으며, 제13조(입찰의 참가자격) 및 같은 법 시행규칙 제14조(입찰 참가자격 요건의 증명)에 의한 입찰 참가자격을 갖춘 사업자

나. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제31조에 의한 입찰참가 자격제한 중에 있지 아니한 업체

다. 「소프트웨어산업 진흥법」에 의한 소프트웨어사업자(컴퓨터 관련 서비스사업 분야, 업종코드 1468)와 정보통신공사업자(업종코드 0036) 등록업체

라. 중소기업인 경우 직접 생산증명서 [전산업무(소프트웨어) 개발-정보시스템 개발서비스(물품분류번호 8111159901) 및 정보인프라구축서비스(물품분류번호 8111179901) 소지 업체

마. 본 사업은 사업금액이 20억원 미만인 사업으로서,「중소소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침」(과학기술정보통신부 고시)에 의거 대기업 소프트웨어 사업자는 본 입찰에 참여할 수 없으며,「소프트웨어 진흥법」제48조 제4항에 따라「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제31조에 따라 지정된 상호출자제한기업집단에 속하는 기업도 입찰에 참여할 수 없음

* 대기업인 소프트웨어사업자의 참여가능 사업금액의 하한

대상업체	사업금액의 하한
매출액 8천억원 이상인 대기업	80억원 이상
매출액 8천억원 미만인 대기업	40억원 이상
「중소기업기본법」제2조의 중소기업이「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」제2조의 ‘중견기업’	20억원 이상

※ 중견기업에 해당되는 대기업이 된 경우 그 사유가 발생한 날로부터 5년이 경과되지 않을시에는 사업금액의 하한을 20억원 이상으로 한다

※ 상호출자제한기업집단 소속기업은 사업금액에 관계없이 원칙적으로 공공SW사업에 참여제한 (소프트웨어산업진흥법 제24조의2 제3항, ‘18 .8. 22 시행)

5. 입찰참가방식

가. 단독이행 또는 공동수급체 구성 (분담이행)

□ 단독이행시에는 입찰참가자격을 모두 갖춘 업체만 참여 가능하며, 분담이행시에는 4. [입찰참가자격] 다.의 자격을 갖춘 업체가 대표자가 되어 공동수급체를 구성하여야 함

□ 공동수급체를 구성하여 제안하는 경우에는 대표업체를 포함하여 2개 업체 이내로 하고 대표업체의 지분율은 51% 이상, 구성원별 계약 참여 최소 지분율 10% 이상으로 구성

□ 공동수급체 대표자는 입찰에 필요한 대표권 행사

□ 입찰 등록 이후 발주기관의 승인 없이 공동수급 참여 업체 변경 및 업체 간 권리의 전부 또는 일부 양도 불가

□ 공동수급체 구성원은 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 의한 계열사가 아니어야 하며 본 사업의 다른 공동수급체 중복 참여 불가

□ 제안서 제출 시 공동수급협정서(입찰마감일 전날 전자제출 필수), 합의각서, 대표자 선임계 제출

6. 입찰참가신청 및 제안서 제출

가. 입찰공고

□ 공고기간 : 2023. 05. 09.(화) ~ 2023. 05. 30.(화)

□ 공고장소 : 조달청 나라장터, (재)충남정보문화산업진흥원 홈페이지 등

나. 제안서 양식 배부

□ 방    법 : 제안요청서 내 제안서 양식 참조

다. 입찰(제안서)서류(제출서류목록 참고) 및 제출방법

구분	내용
① 가격제안서 (전자입찰)	•전자제출 : 국가종합전자조달시스템(나라장터, www.g2b.go.kr)에 총액 제출(비예가) •전자제출 접수기간 : 2023. 05. 15.(월) 10:00 ~ 05. 30.(화) 16:00 ※ 가격 총액제출 시 반드시 부가세 포함한 금액으로 제출하여야 하고, 최종낙찰자가 면세사업자인 경우 협상 완료된 입찰금액에서 부가세를 차감한 금액을 계약금액으로 함 ※ 제안서 및 제안사 설명서를 미제출한 경우 가격개찰 전 사전 판정에서 제외 ※ 세부산출내역서(별도서식 안내) 협상진행 시 제출 ※ 가격제안서는 전자제출만 가능하며, 가격제안서를 전자제출하지 않고 기술제안 서류를 제출한 경우 협상적격자에서 제외 함.
② 기술제안서 (방문제출)	•방문 제출 : (재)충남정보문화산업진흥원 경영기획실) - 충남 아산시 배방읍 희망로 46번길 45-11, 2층 경영기획실 •접수일시 : 2023. 05. 29.(월) ~ 05. 30(화) 16:00 까지 (시간엄수) •제출서류 ① 제안서 8부(평가의 공정성을 위해 로고 및 회사명 사용금지) ② 문서파일(발표평가시 사용하는 PT자료 및 제안서 파일, 이후 변경 불가) ③ 제안사 설명서 1부 ※ 제안요청서를 숙지‧준수하여야 하며, 이를 따르지 아니하여 발생하는 불이익에 대한 책임은 입찰참가자(제안사)에 있음 ※ 대표사 소속직원이 직접 방문 제출 하여야 함

라. 제안서의 효력

□ 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제50조, 같은 법 시행령 제47조 제1항 제2호, 제3호에 따른 과업내용 변경 및 그에 따른 계약금액·계약기간 조정이 필요한 경우, 계약상대자는 국가기관 등의 장에게 소프트웨어사업 과업변경요청서*를 제출하여 과업심의위원회의 개최를 요청할 수 있음

* 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 별지 8호서식 참조

□ (재)충남정보문화산업진흥원은 필요시 제안사에게 추가 제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐

❍ 제안사가 제출한 제안서 및 관련 자료는 외부에 공개하지 않음을 원칙으로 함

마. 제안서 관련 유의사항

□ 제안서는 지침에 따라 누락 없이 정확하게 작성하여야 함

□ 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 제안사의 부담으로 함

□ 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가자료 요청 또는 현지실사를 할 수 있으며, 제안사는 이에 응하여야 함

□ 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 제안서의 별첨으로 제출하여야 함

□ 제안내용 및 제출서류가 허위임이 밝혀질 경우 손해배상을 청구할 수 있으며, 제반비용은 제안사의 부담으로 함

바. 입찰 보증금

□ ‘지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령’ 제37조 및 제38조와 같은 법 시행규칙 제41조의 규정에 의함

7. 제안서 및 발표(프레젠테이션) 평가

가. 평가점수 산정방식

구분			배점
기술능력평가	정량적 평가	15점	90점
	정성적 평가	75점
가격평가	제안가격평가	10점	10점
총계			100점

□ 기술능력평가

▪ 평가위원은 7인 이상 10인 이내의 위원으로 구성

▪ 평가방법 : 평가위원이 평가한 점수 중 최고점수와 최저점수를 제외한 점수를 평균하여 획득점수를 산출. 최고점수 또는 최저점수가 1개 이상일 경우 1개만 적용

▪ 기술평가점수는 90점 만점으로 하고 각 평가항목은 다음과 같음

구 분		평가항목	평가요소	배점 한도	비고
기술능력 평 가	정량적 평가분야	▪사업 수행실적	- 최근 5년간 유사용역 수행실적	4
		▪경영상태	- 기업신용평가등급	4
		▪전문인력현황	- 전문인력 참여현황	4
		▪신인도	제재기간 이력	3
		소 계		15
	정성적 평가분야	▪전략 및 방법론	- 사업이해도, 추진전략, 적용기술, 표준프레임워크적용, 개발방법론	15
		▪기술 및 기능	- 시스템/기능/보안/데이터/시스템운영/제약사항	23
		▪성능 및 품질	- 성능/품질/인터페이스 요구사항	9
		▪프로젝트 관리	- 관리방법론/일정계획/개발장비	9
		▪프로젝트 지원	- 품질보증/시험운영/교육훈련/유지관리/하자보수/기밀보안/ 비상대책	15
		▪기타	- 추가 제안	4
		소 계		75
기술평가점수 합계(정량적 평가분야 15 + 정성적 평가분야 100*0.75)				90
가격평가점수(제안가격 평가)				10
총 계				100

▪ 정량적 평가분야(15점) 세부 배점 및 심사기준

구분	평가항목	배점	평가기준
정량 평가 (15)	관련 수행실적 (최근5년)	4	○ 유사 사업 실적 금액(공공 개발 관련 사업 누적금액) (4점) • 5억원 이상(4점) • 1억원 이상 ~ 5억원 미만(3점) • 1억원 미만(2점) ※ 공고일 기준 최근 5년간 관련분야 실적을 실적 증빙서류를 제출하여야 인정함 ※ 인정 실적 미 보유 시 '0'점
	경영상태	4	○ 신용평가(신용평가등급이나 기업신용평가등급 평가) ○ 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제4조 제1항 제1호나 제4호의 업무를 영위하는 신용정보업자가 입찰공고 마감일 기준 최근 1년 이내에 평가한 회사채․기업어음에 대한 신용평가등급이나 기업신용평가등급으로 유효기간 안에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가 ※ 세부평가표 ‘주1)신용평가기준’ 참고 ※ 유효기간 내에 있는 신용평가등급 서류를 제출하여야 인정함 ※ 유효기간 경과자료 제출 및 자료 미제출 시 '0'점
	인력현황	4	○ IT전문 인력(소프트웨어개발 및 인프라, 통신장비 설치엔지니어) 보유현황(5점) • 8명 이상 (4점) • 5명 이상 ~ 8명 미만 (3점) • 5명 미만 (2점) ※ 전문 인력인정 : 4대 사회보험 사업장 가입자 명부를 제출하고, 명부에 포함되어 있어야 하며, 관련 분야 3년 이상 경력 증빙서류를 제출하여야 인정함 ※ 자료 미제출 시 '0'점
	신인도	3	○ 제재기간 기준(3점) • 기간 없음(3점) • 1년 미만(2점) • 1년 이상(1점) ※ 부정당업체 인정기준

※ 공동수급의 경우 구성원 각각의 지분율(참여율)을 곱하여 산정 후 이를 합산하여 평가

주1) 신용평가 기준	① 회사채에 대한 신용평가등급	② 기업어음에 대한 신용평가등급	③ 기업신용평가 등급	평점 (점)
	AAA		①의 AAA에 준하는 등급	4
	AA+, AA°, AA-	A1	①의 AA+, AA°, AA-에 준하는 등급	4
	A+, A°, A-	A2+, A2°, A2-	①의 A+, A°, A-에 준하는 등급	4
	BBB+, BBB°, BBB-	A3+, A3°, A3-	①의 BBB+, BBB°, BBB-에 준하는 등급	3
	BB+, BB°	B+	①의 BB+, BB°에 준하는 등급	3
	BB-	B°	①의 BB-에 준하는 등급	3
	B+, B°, B-	B-	①의 B+, B°, B-에 준하는 등급	3
	CCC+ 이하	C 이하	①의 CCC+에 준하는 등급 이하	2

▪ 정성적 평가분야(75점) 세부 배점 및 심사기준

평가 항목	세부평가 항목	평가기준	배점 한도
전략 및 방법론 (15)	사업 이해도	사업의 특성 및 목표에 부합하는 사업전략을 제시하고 있는지를 평가한다.	4
	추진전략	개발업무 수행 시 일정 및 위험요소를 고려하여 얼마나 타당한 추진 전략을 수립하였는지 평가한다.	3
	적용기술	사업에서 적용하고자 하는 기술이 향후 확장성을 고려하였는지, 현실적으로 실현 가능한지 여부를 평가한다.	4
	표준 프레임 워크 적용	표준 프레임워크 적용 여부와 적용 시 예상되는 문제점을 구체적으로 기술하고 실현 가능한 대응 방안을 제시하였는지 평가한다.	2
	개발 방법론	사업에 적정한 개발 방법론이 제시되었는지 평가하고, 실제 적용 사례 및 경험을 바탕으로 단계별 산출물이 제시되었는지 여부를 평가한다.	2
기술 및 기능 (23)	시스템 요구사항	요구 규격을 충족하는 장비 제안 여부와 현 시스템과의 인터페이스 및 확장 가능성 여부를 평가한다. 또한 도입 장비의 설치 및 공급 계획, 유지관리에 대한 방안이 구체적으로 기술되어 있는가를 평가한다.	7
	기능 요구사항	기능 요구사항·기대사항·제약사항 등을 파악한 후 구현 방안이 구체적으로 기술되어 있는지를 평가한다. 또한 제안한 방안 및 기술이 적용 가능한지를 평가한다.	10
	보안 요구사항	요구사항 및 시스템 분석을 바탕으로 보안 요구사항의 적용 방안이 구체적으로 기술되었는지 평가한다. 또한 제안한 방안과 기술의 설계단계 반영 여부 및 구현단계까지의 적용 가능성을 평가한다.	2
	데이터 요구사항	데이터 요구사항 분석을 바탕으로 데이터 전환 계획 및 검증 방법, 데이터 오류 발생 시 처리 방안이 구체적으로 제시되어 있는지를 평가한다.	2
	시스템 운영 요구사항	시스템 운영 요구 사항에 맞는 운영 절차 및 방법을 제시하였는지 평가한다. 또한 운영 중 비상사태 발생 시 대응방안이 구체적으로 제시되고 있는지를 평가한다.	1
	제약사항	목표 시스템의 설계, 구축, 운영과 관련하여 제약조건을 충족시키기 위한 구체적인 구현 방안 및 테스트 방안이 수립되었는지 평가한다.	1
성능 및 품질 (9)	성능 요구사항	요구 성능 충족을 위한 구현 및 테스트 방안이 구체적으로 기술되어 있는지, 이를 위한 방법론 및 분석도구가 기술되어 있는지 평가한다. 제안한 방안 및 기술을 통해 성능 요구 사항을 충족시킬 수 있는지를 평가한다.	3
	품질 요구사항	제공되는 개발 도구 및 구현 방안, 테스트 방안 등이 품질 요구사항에 부합되는지 평가하고, 분석·설계·구현·테스트 등 각 단계별 품질 요구사항 점검 및 검토 방안이 구체적으로 계획되어 있는가를 평가한다.	2
	인터 페이스 요구사항	시스템 인터페이스 : 타 시스템과의 연계에 대한 장·단점 분석을 통해 가장 적합한 시스템 인터페이스 구축 방안을 도출하였는지를 평가한다. 사용자 인터페이스 : 사용자 편의성을 고려하여 사용자 인터페이스의 분석·설계·구현·테스트 방안과 검토 계획을 구체적으로 기술하였는가를 평가한다.	4
프로 젝트 관리 (9)	관리 방법론	일정관리, 사업위험(이슈) 관리, 보안관리, 산출물의 형상·문서 관리 등 사업수행에 필요한 관리 방법론이 구체적으로 제시되어 있는지를 평가한다. 또한 문제 발생 시 보고 체계 및 위험관리 방안이 구체적으로 제시되어 있는지 평가한다.	3
	일정 계획	사업수행에 필요한 수행기간과 세부일정이 구체적으로 제시되었는지 평가한다. 또한 각 활동에 필요한 일정 계획이 적절히 수립되었는지를 평가한다.	3
	개발 장비	개발에 필요한 개발환경의 구성이 구체적으로 제시되었는지 평가하고, 라이선스 등의 문제가 없는지 여부를 평가한다.	3
프로 젝트 지원 (15)	품질 보증	제시된 품질보증 방안이 해당 사업의 수행에 적합한지, 사업자가 「소프트웨어산업 진흥법」 제23조의 소프트웨어프로세스 품질인증(SP인증) 등 대외적으로 인정받을 만한 품질보증 관련 인증을 획득한 사례가 있는지를 확인하고 평가한다.	3
	시험 운영	시스템 공급자가 개발된 시스템의 시험운영을 위해 필요한 각종 시험운영 방법 등을 구체적으로 제시하였는지 평가한다.	2
	교육훈련	시스템 공급자가 시스템 운영 및 관리자를 위해 필요한 각종 교육훈련의 방법, 내용, 일정 등을 구체적으로 제시하였는지 평가한다.	3
	유지관리	시스템 공급자가 제시하는 유지관리 계획, 조직, 절차, 범위 및 기간과 이와 관련된 기타의 활동 및 그 제한사항에 대해 평가한다.	2
	하자보수 계획	시스템 공급자가 제시하는 하자보수 계획, 절차, 범위 및 기간과 이와 관련된 기타의 활동 및 그 제한사항에 대해 평가한다.	2
	기밀보안	사업 추진 동안 악영향을 미치는 일련의 불순 활동들로부터 기밀을 보호함과 동시에 원활한 사업의 수행을 보장하기 위한 체계 및 대책에 대하여 평가한다.	1
	비상대책	시스템 공급자가 안정적인 시스템 운영을 위해 필요한 각종 백업/복구 및 장애대응 대책을 구체적으로 제시하였는지 평가한다.	2
기타 (4)	추가제안	추가 제안한 부분이 적절한지 평가한다.	4
합계			75

□ 가격평가(기술제안서 평가 완료 후 개찰 및 평가진행)

▪ 주관기관은 사업의 예산규모 내에서 관련 법령 및 관계규정에 따라 제안서 접수 이전에 추정가격 결정

▪ 협상에 의한 계약체결 기준에 따라 평가점수 산출

※ 가격 전자제출은 반드시 부가세 포함한 금액으로 기재(낙찰자가 면세사업자인 경우
협상 완료된 입찰금액에서 부가세를 차감한 금액을 계약금액으로 함)

나. 기술제안서(발표) 평가 (※평가의 공정성을 위해 로고 및 회사명 사용금지)

□ 평가 일정 : 2023. 05. 07.(수) (예정), 장소별도 안내

- 발표순서는 접수번호 순으로 진행

- 발표자는 대표 제안사의 사업관리자(PM)이어야 함

- 발표 시, 발표자 포함 3인 이내로 참석자 수를 제한함

※ 자세한 시간 및 장소는 접수완료 후 반드시 문의하여 확인요망

□ 발표 자료는 파워포인트로 작성(20분 이내, 50쪽 이내)

※ 기술제안서 접수 시 파일로 제출 ⇨ 이후 변경 및 수정 불가

□ 질의 및 응답(20분 이내)

※ 발표 시 평가의 공정성을 위해 회사명 언급 금지

다. 협상대상자 선정 및 협상절차

□ 제안서 평가는 기술능력과 가격에 대한 종합평가를 실시하며, 종합평가 점수는 100점 만점으로 기술능력 90점, 입찰가격 10점으로 함

□ 제안서 평가결과 기술능력평가 점수 배점한도의 85% 이상인 제안사를 협상적격자로 선정 후 종합평가 점수가 높은 협상대상자부터 기술 및 가격 협상을 진행 함

□ 가격제안서의 입찰가격이 배정예산을 초과하는 자는 협상적격자에서 제외 함

□ 협상은 합산점수가 높은 협상적격자부터 기술 및 가격 협상을 진행 함

□ 우선순위 협상대상자와 협상진행이 완료되면 차순위 협상대상자와 협상은 진행하지 않음

□ 모든 제안사가 기술능력평가 점수 배점한도의 85% 미만 이거나, 협상대상자와 협상이 모두 결렬될 경우 재공고입찰이나 새로운 입찰을 진행 함

8. 입찰의 무효

□ 제안서의 내용이 사실과 다른 경우

□ 입찰참여 자격이 없는 자가 제안서를 제출한 경우

□ 낙찰자가 소정의 기일 내에 계약을 체결하지 않을 경우

□ 동일사항에 동일인이 2통 이상의 입찰서를 제출한 경우

9. 부적당업자 입찰 참가자격 제한

□ 입찰자가 ‘지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률’ 시행령 제92조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한)의 규정에 해당하는 경우에는 입찰참가자격을 제한할 수 있음

10. 비밀유지의 의무

□ 입찰자는 우리 원으로부터 배부 받은 입찰에 관한 서류 또는 각종 자료 및 입찰과정에서 얻은 정보를 당해 입찰 외의 목적으로 사용하여서는 아니 됨

11. 관계 규정․법령 등의 숙지

□ 입찰에 참가하고자 하는 자는 본 공고문 및 제안요청서, ‘지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률’과 관련 예규 등을 입찰 전에 완전히 숙지하였다고 간주하여 이를 숙지하지 못함으로 발생되는 책임은 입찰 참가자에게 있음

12. 소프트웨어 사업 관계 규정․법령 등의 유의사항

□ 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제50조에 따른 과업내용 확정을 위하여 과업심의위원회를 개최함(2023. 04. 14.)

□ 본 사업은 하도급을 불허하는 사업임

13. 계약 체결관련 유의사항

□ 15일 이내에 협상이 성립된 낙찰자는, 협상완료일로 부터 10일 이내에 소정의 서식에 의한 계약서 및 관련서류를 구비하여 계약을 체결하여야 함

□ 본 사업을 통해 개발되는 소프트웨어는 용역계약일반조건 제56조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따라 타 기관과 공동활용할 계획이 없음을 사전에 안내함

□ 낙찰자는 계약체결 시 세부 사업수행계획서(세부 추진계획, 세부추진 일정표, 추진체계도 등)를 제출하여야 하며, 일정단위로 사업추진 실적을 정기적으로 제출하여야 함

□ 낙찰자는 계약체결시 ‘인지세법’에 의한 정부수입인지를 제출하고, 이행보증보험(계약보증금: 계약금액의 5%)을 제출하여야 함. 또한 대금청구 시 마다 ‘충남도 지역개발기금 설치 조례’에 따라 충청남도 지역개발공채를(청구금액의 2.5%) 매입하고, 국세 및 지방세 완납증명서를 제출하여야 함

□ 낙찰자는 계약에 응하여야 하며, 계약불이행시 부정당업자로 입찰참가 자격제한을 받게 됨

□ 필요한 경우 대금 청구 시 사후정산(보험료 사후정산 포함)을 요구할 수 있음

□ 사업 수행 완료 후 사업자의 과업 수행결과가 불량한 경우 향후 진흥원 사업 참여에 제한 받을 수 있음

14. 문의

- 기술제안 및 접수 관련 : 스타트업타운사업단 김제곤 차장 (041-589-7102)

- 입찰 및 계약 관련 : 경영기획실 양정민 책임 (041-620-6404)

Ⅳ		제안서 및 제안사 설명서 작성요령

1. 제안서 작성방법(8부)(※ 평가의 공정성을 위해 로고 및 회사명 사용금지)

가. 제안서 작성지침(필히 준수요망)

- 제안서 및 제안사 설명서 작성은 좌측 접착으로 책제본(필수)

- 본 제안요청서에 명기된 목차에 의해 작성할 것

- 제안서는 제안사의 편의에 맞는 워드프로세스 사용

- 제안서 본문 내용은 200페이지(100장) 이내로 작성

- 제안 설명 시 홍보용 동영상 활용 금지

- 제안서는 A4용지 기준 종 방향 작성을 원칙으로 하되, 부득이한 경우 A4 횡 또는 기타 용지를 일부 사용할 수 있음

- 제안서 사본 작성 시 제안사임을 식별할 수 있는 업체명 등의 내용이 제안서 표지 및 내용 등에 표기될 수 없음 (로고 및 회사명 사용금지)

- 제안서의 구성은 다음에 명시된 제안서 구성에 따라 각각 세분해서 누락이 없이 작성하고 기술적인 설명자료 등의 내용이 많을 경우에는 별지를 사용하여 작성

- 제안서의 각 페이지는 쉽게 참조할 수 있도록 페이지 하단 중앙에 일련번호를 붙이되, 각 장별로 구분하여 번호를 부여함

- 제안 내용을 보충하기 위해 참고문헌 활용시 참고문헌 인용 부분을 명시하며, 제안요청기관에서 요청시 이를 제출

- 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용해서 표현하며, ~를 제공할 수도 있다, ~이 가능하다, ~을 고려하고 있다 등과 같은 모호한 표현은 제안서 평가 시 불가능한 것으로 간주

- 제출된 제안서의 기재내용은 제안요청기관의 요청이 없는 한 수정, 삭제 및 대체할 수 없음

.

※ ‘기술제안서(총8부)’와 제안하는 회사소개인 ‘제안사설명서(총1부)’를 구분하여 각각 직접 방문 제출하여 주시기 바랍니다.

※ ‘가격제안서’는 전자제출(입찰)로 국가종합전자조달시스템(나라장터, www.g2b.go.kr)를 통해 총액 제출(비예가) 후 협상대상자 선정 시 세부산출내역서 (별도서식 안내)를 최종 제출하여야 합니다.

※ 제안서 및 제안서 설명서 작성지침 (제본, 업체명 표기, 보유인력 이름 전부 표기 등) 미준수 시, 접수처리 불가 또는 감점이 있을 수 있습니다.

나. 제안서 표지(필히 백색표지 사용) / 8부 제출(로고 및 회사명 사용금지)

	그린스타트업타운 스마트 통합관리 시스템 구축 - 기술제안서 -

다. 제안서 목차

Ⅰ. 일반현황

1. 제안사 일반현황

2. 제안사의 조직 및 인원

3. 수행조직 및 업무분장

Ⅱ. 전략 및 방법론

1. 사업이해도

2. 추진전략

3. 적용기술

4. 표준 프레임워크 적용

5. 개발 방법론

Ⅲ. 기술 및 기능

1. 시스템 장비구성 요구사항

2. 기능 요구사항

3. 보안 요구사항

4. 데이터 요구사항

5. 시스템 운영 요구사항

6. 제약사향

Ⅳ. 성능 및 품질

1. 성능 요구사항

2. 품질 요구사항

3. 인터페이스 요구사항

4. 테스트 요구사항

Ⅴ. 프로젝트 관리

1. 관리방법론

2. 관리역량

3. 일정계획

4. 개발장비

Ⅵ. 프로젝트지원

1. 품질보증

2. 시험운영

3. 교육훈련

4. 유지보수

5. 기밀보안

6. 비상대책

Ⅶ. 기타사항

1. 추가 제안

※ 사업 유형이 다른 경우 일부 조정하여 사용 가능

라. 세부 작성지침

항 목	작 성 방 법
Ⅰ. 일반현황
1. 제안사 일반현황	제안사의 일반현황 및 주요 연력, 최근 3년간의 자본금 및 부문별(컨설팅, 개발 등) 매출액, 유사사업실적 등을 명료하게 제시하여야 한다. - 본 사업과 관련이 있는 3년 이내의 유사사업실적(개발) 제시
2. 제안사의 조직 및 인원	제안사(컨소시엄 포함)의 조직 및 인원현황을 제시하여야 한다.
3. 수행조직 및 업무분장	본 사업을 수행할 조직 및 업무분장 내용을 상세히 제시하여야 한다. - 용역책임자는 임원급으로 제시 - 컨소시엄 업체가 있는 경우 업무분장 내역에 공동수급업체별 참여비율을 명시 ※ 컨소시엄 이외의 인력은 하도급으로 간주되므로, 컨소시엄 구성원의 자사인력으로 대체 되어야 함(파견근로자는 원소속사 및 파견근로자 임을 명기)
Ⅱ. 전략 및 방법론
1. 사업 이해도	제안사는 해당사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 전제조건 및 제안의 특징 및 장점을 요약하여 기술하여야 한다. 목표시스템 구성도 및 구성체계를 제시하여야 한다.
2. 추진전략	제안사는 사업을 효과적으로 수행하기 위한 추진전략(위험요소 고려하여 창의적이고 타당한 대안)을 제시하여야 한다.
3. 적용기술	제안사는 사업수행을 위한 주요 적용기술 및 세부개발방법론, 적용기술의 실현가능성 등을 제시하여야 한다. 대상업무별 개발방안(통합/연계 범위 관련 적절한 방안 제시 등), Prototype 구현 등 개발에 대한 전반적인 방안을 제시한다.
4. 표준 프레임워크 적용	제안사는 사업에 적용될 표준프레임워크 및 공통컴포넌트의 사용 계획과 예상되는 문제점을 기술하고 실현가능한 대응방안을 제시하여야 한다.
5. 개발방법론	업무개발에 적용할 방법론 절차 및 기법의 활용방안을 제시하여야 하며, 적용방법론의 경험을 기술한다. 개발방법론에 따른 제출할 산출물의 종류 및 내역, 제출시기를 기술한다.
Ⅲ. 기술 및 기능
1. 시스템 장비구성 요구 사항	시스템을 하드웨어부문, 소프트웨어 부문, 기타부문 등으로 구분하여 각 구분별 구성장치의 사양 ,기능, GS인증제품 제안내역 등을 제시하고 도입장비의 설치 및 공급계획, 도입 장비의 유지보수 방안을 기술하여야 한다.(특히, 장비의 최대사양 중 제안 사양을 명확히 제시)
2. 기능 요구사항	방법론 및 분석 도구를 통하여 구체적인 내용으로 분석되고 구현 방안이 구체적인 기술, 제안한 방안 및 기술의 적용방안을 제시하여야 한다.
3. 보안 요구사항	보안요구사항 및 시스템과의 관련성을 분석하고 적용할 보안기술, 표준, 제안방안 등을 구체적으로 제시하여야 한다.
4. 데이터 요구사항	데이터 전환 계획 및 검증 방법, 에러 데이터 처리 방법에 대해 구체적인 내용을 제시하여야 한다.
5. 시스템 운영 요구사항	시스템 운영과 관련된 필요사항, 경험, 고려사항 및 유사시 대응책 등을 제시하여야 한다.
6. 제약사항	기능 및 품질 등 요구사항 구현 시 관련 제약사항과 대응방안을 구체적으로 기술하여야 한다.
Ⅳ. 성능 및 품질
1. 성능 요구사항	구현하고자 하는 기능을 통해 요구 성능이 충족되도록 방법론 및 분석 도구, 구현 및 테스트 방안을 구체적으로 제시하여야 한다.
2. 품질 요구사항	분석·설계 등 각 단계별 품질 요구사항의 점검 및 검토 방안을 구체적으로 제시하여야 한다.
3. 인터페이스 요구사항	시스템 인터페이스는 타 시스템과의 연계 방안들에 대한 장단점의 분석을 통해 가장 적합한 방안이 구체적으로 기술되어 있느가를 평가하고, 구현 경험이 있는 인터페이스 담당자가 투입되는지 평가한다. 사용자 인터페이스는 사용자 편의성을 고려하여 요구사항을 제공하기 위한 분석 및 설계, 구현방안과 검토 계획을 구체적으로 기술하였는가를 평가하고, 구현 경험이 있는 인터페이스 담당자가 투입되는지 평가한다.
4. 테스트 요구사항	도입되는 장비의 성능 테스트(BMT) 또는 구축된 시스템이 목표 대비 제대로 운영되는가를 테스트하고, 점검하기 위한 테스트 요구사항을 기술한다. 목표시스템의 테스트 유형(단위 테스트, 통합 테스트, 시스템 테스트, 성능 테스트 등) 테스트 환경, 방법, 절차 등 요구사항을 기술한다.
Ⅴ. 프로젝트 관리
1. 관리방법론	사업위험, 사업진도, 사업수행시 보안을 관리하는 방법, 사업수행 성과물이나 산출물의 형상 및 문서를 관리하는 방법 등을 구체적으로 제시하여야 한다. ※ 분리발주 사업이 있는 경우, 분리발주사업자와의 구체적인 협력방안 제시
2. 관리역량	프로젝트 관리자(PM)의 타 프로젝트 사업관리 실적, 유사 프로젝트 관리 경험, 의사소통 능력 등 프로젝트 관리 역량을 제시하여야 한다.
2. 일정계획	사업수행에 필요한 활동을 도출하여 정확한 활동 기간, 자원, 인력, 조직 등을 제시하여야 한다.
3. 개발장비	사업자의 참여 의지 및 조직적 대응 정도, 사업참여의 준비성과 관련하여 개발환경의 구성여부와 해결방안을 명확히 제시하여야 한다.
Ⅵ. 프로젝트 지원
1. 품질보증	조직, 인원, 방법, 절차 등 해당 사업의 수행을 위한 품질보증 방안을 제시하여야 한다.
2. 시험운영	대상 업무별 단위시험, 통합시험 등에 대한 전반적인 방안을 제시하여야 하고, 개발완료 후의 시스템의 이용 및 관리운영에 관한 전반적인 방안을 제시한다.
3. 교육훈련	사용자, 관리자 등 시스템의 이용대상자별로 구분하여 교육훈련 방법, 내용, 교육일정, 교육훈련 조직 등을 상세히 제시하여야 한다.
4. 유지보수	하자보수 및 유지보수 계획, 조직, 절차, 범위 및 기간과 이와 관련된 기타의 활동 등을 종합적으로 제시하여야 한다.
5. 기밀보안	기밀보안 체계 및 대책, 저작권 존중여부 명시, 시스템 보안성 확보방안과 개인정보보호 대책을 제시하여야 함
6. 비상대책	안정적인 시스템 운영을 위하여 백업/복구 및 장애대응 대책을 제시하여야 한다.
Ⅶ. 기타
1, 추가제안	상기항목에서 제시되지 않은 기타 내용이나 추가제안을 기술한다.

2. 제안사 설명서 작성방법(원본 1부 제출)

가. 표지(필히 백색표지 사용)

	그린스타트업타운 스마트 통합관리 시스템 구축 - 제안사 설명서 -

나. 제안사 설명서 목차

목      차

○ 첨부서류

1. 입찰참가신청서 1부(별지 제1호 서식)

2. 회사 일반현황 및 연혁(별지 제2호 서식)

3. 신용평가 등급확인서 1부(원본대조필) 포함

4. 관련분야 실적(5년간/별지 제3호 서식)

- 계약이행실적증명서(별지 제4호 서식)

5. 보유인력 이력사항(별지 제5호 서식), 재직증명서

- 대표자 및 보유인력의 개인정보 수집・이용・제공 동의서 1부

(별지 제6호 서식) 포함

6. 확약서 1부(별지 제7호 서식), 청렴계약이행서약서 1부(별지 제8호 서식)

7. 입찰보증금 지급확약서 1부(별지 제9호 서식)

8. 사업자등록증 사본 1부, 중소기업 확인서 1부

9. 법인인감증명서 1부, 법인등기부등본 1부

- 개인사업자의 경우 대표 개인인감증명서 1부

10. 합의각서 및 공동수급표준협정서 각 1부(별지 제10, 11호 서식)

11. 위임장(대리인 등록시) 1부(별지 제12호 서식)

※유의사항

- 서류작성 시 신청인 란에는 필히 대표자명을 기재(회사명 기재 불가)

3. 제출서류 목록

구분		부수	대표사	공동수급 구성원
① 제안서	기술제안서	8부	○
② 제안사 설명서	입찰참가신청서-(별지1호)	1부 (원본)	○
	회사 일반현황 및 연혁-(별지2호)		○	○
	신용평가등급확인서(원본대조필)		○	○
	관련분야 실적(최근 3년간)-(별지3호) (계약이행실적증명서 포함-별지4호)		○	○
	보유인력 이력사항 각 1부-(별지5호) (재직증명서) (개인정보 수집이용제공 동의서 1부 포함-별지6호)		○	○
	확약서-(별지7호), 청렴계약이행서약서-(별지8호)		○	○
	입찰보증금 지급확약서-(별지9호)		○
	사업자등록증 사본 1부, 중소기업 확인서 1부.		○	○
	법인(개인)인감증명서, 법인등기부등본 각 1부		○	○
	협의각서 및 공동수급표준협정서 각 1부(별지10, 11호)		○	○
	위임장(대리인 등록시)-(별지12호)		○
③ 파일	PT자료(발표평가시 사용, 제출 이후 변경 불가) 및 제안서 파일	1식	○

※ 제출된 문서가 사실과 다를 경우, 사업자 선정을 무효로 함.

별지 1	제출서류 양식

(별지 제1호 서식)

입찰참가신청서 * 아래 사항 중 해당되는 경우에는 모두 기재하시기 바랍니다.							처리기간
							즉 시
신청인	상호 또는 법인명			법인등록번호
	주 소			전 화 번 호
	대 표 자			생 년 월 일
입찰개요	입 찰 공 고 (지 명) 번 호	제 호		입 찰 일 자
	입 찰 건 명
입찰보증금	납 부	. 보증금률 : 입찰금액의 5% . 보증금납부방법 : 지급확약서 제출
	납 부 면 제 및 지 급 확 약	. 사유 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제37조 3항에 의하여 . 본인은 낙찰후 계약 미체결시 귀 진흥원에 낙찰금액에 해당하는 소정의 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.
대 리 인 ․ 사 용 인 감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명 : 생 년 월 일 :		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다.
			(원인감)			(사용인감)
본인은 위의 번호로 공고한 귀 원의 제한경쟁 입찰에 참가 하고자 귀 원에서 정한 입찰공고사항을 모두 승낙하고 별첨 서류를 첨부하여 입찰참가를 신청합니다. 2023년 월 일 신청인 : 대표자명 기재 (원인감) (재)충남정보문화산업진흥원장 귀하

(별지 제2호 서식)

회사 일반현황 및 연혁

1. 기본사항

회 사 명		대표자명
주 소		관할세무서
전화번호		팩스번호
사업자번호		업 종
면허/허가/ 등록증보유현황
자 본 금		매출액 (2021년)
종업원수	명(상근 / 비상근 )

2. 회사연혁

연월일	내 용	비 고

(별지 제3호 서식)

관련분야 실적(5년간)

사업명	사 업 수행기간	계약금액 (천원)	발주처	발주처 전화번호	담당자
계

- 입찰공고일 기준으로 완성(준공)된 이행실적을 기재하며, 하도급 용역은 제외함.

- 실적은 용역이행실적증명서 혹은 관련협회발급서류를 제출하여야 인정함. (미제출 시 불인정)

- 민간실적의 경우 실적증명서를 포함하여 과업지시서, 세금계산서 등 추가 증빙자료를 제출하여야 인정함.(미제출 시 불인정)

(별지 제4호 서식)

계약 이행 실적 증명서

신청인	업체명(상호)			대 표 자
	영업소재지			전 화 번 호
	법인등록번호			사업자번호
	증명서 용도	입찰참가용		제 출 처			(재)충남정보문화산업진흥원
	계약범위·기준 (면적·금액 등)
계약이행실적내용	계 약 명
	계약개요
	계 약 번 호	계 약 연월일	계약기간 (이행기간)	계약금액 (계약면적)		이행실적(금액)			비 고
						비율		실적
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함 2023년 월 일
	기관명 : (직인) (전화번호 : )
	주 소 : (FAX번호 : )
	발급부서 :				담당자 :
주) ① 계약이행실적은 입찰공고시 제시한 용역범위에 부합되는 조건에 한하며, 공동계약으로 이행하였을 경우 비율과 이행실적을 기재하여야 함. ② 이행실적란은 기재 후 투명 접착테이프를 붙여 증명을 발급 받아야 하며, 기관 직인이 없는 것은 인정하지 않음. ③ 민간거래 실적은 계약서, 세금계산서 등의 증빙자료를 첨부하여야 인정함.

(별지 제5호 서식)

보유인력 이력사항

성 명			소 속		직 위			생년월일
최종학력		학교명		졸업년도	전 공
				년 월
자격증 종류				취 득 일	발급기관		기 타
				년 월
				년 월
기술자등급					제안사 근속년수		년 월 ～ 년 월 ( 년 개월)
해당분야 업무경력		년 월 ～ 년 월( 년 개월)
본 용 역 담당업무

해당분야 경력
사 업 명	참여기간 (년월-년월)	담당업무	발주처	비고

- 증빙서류 제출 시 주민등록번호는 모두 삭제 후 제출

(별지 제6호 서식)

개인정보 수집･이용･제공 동의서
소속	직위/직급	생년월일	성명	동의여부	서명
	대표			□ 동의 / □ 거부
				□ 동의 / □ 거부
				□ 동의 / □ 거부
				□ 동의 / □ 거부
				□ 동의 / □ 거부
				□ 동의 / □ 거부
				□ 동의 / □ 거부
본인은 충남정보문화산업진흥원(이하‘진흥원’)의 “그린스타트업타운 스마트 운영 지원 시스템 구축”의 입찰 참여 관련하여, 아래와 같이 개인정보의 수집･이용･제공에 동의합니다. 가. 수집･이용･제공 목적 - 진흥원이 수행하는 계약 입찰 참여에 따른 입찰서류(입찰관련 제출서류) 사실 확인을 위한 최소정보를 수집하는데 활용 나. 수집･이용･제공하는 개인정보의 항목(입찰공고문에서 요구하는 해당정보) - 수행사 대표자의 성명, 주민번호, 직장주소, 학력, 경력, 연락처(휴대폰 및 전자우편 포함) 등 - 보유인력(내부 및 외부)의 성명, 소속/직책, 생년월일, 학력, 경력, 연락처(휴대폰 및 전자우편 포함) 등 - 입찰참가 신청서 제출자의 성명, 직위, 생년월일, 주소, 연락처(휴대폰 및 전자우편 포함) 등 다. 개인정보의 보유 및 이용･제공기간 - 본 동의서가 작성된 때로부터 진흥원 입찰서류 관리를 위한 보유기간까지(최대 5년) 라. 동의를 거부할 권리와 거부에 따른 불이익 - 상기 본인은 상기 개인정보의 수집에 대하여 거부할 권리를 보유하고 있음을 인지하고 있음 - 단, 거부 시 계약체결 대상에서 제외 2023년 월 일 (재)충남정보문화산업진흥원장 귀하

(별지 제7호 서식)

확     약     서

○입찰건명 : 그린스타트업타운 스마트 통합관리 시스템 구축

본 제안사는 제안서의 제반사항을 사실에 근거하여 작성하였고, 이에 따른 법률적, 재정적, 행정적 책임을 감수하겠습니다. 또한, 사업자 선정방식 및 제안요청서 내용과 본 입찰에 관련된 (재)충남정보문화산업진흥원의 방침에 이의가 없음을 확약하며 어떠한 법적 이의를 제기하지 않겠습니다, 그리고 평가를 위해 구성한 평가위원과 평가방법 및 평가기준에 따른 결과에 대해서도 어떠한 이의를 제기하지 않겠습니다.

2023년   월   일

제안사명 :

대 표 자 :                (인)

(재)충남정보문화산업진흥원장 귀하

(별지 제8호 서식)

청렴계약 이행 서약서

우리 회사는 부패 없는 투명한 경영과 공정한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 청렴계약제 시행 취지에 적극 호응하여 충남정보문화산업진흥원에서 시행하는 입찰에 참여함에 있어 당사의 임직원과 대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

이를 위반하여 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 것이  사실로 드러날 경우, 충남정보문화산업진흥원에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 2년 동안 참가하지 않겠으며, 경쟁입찰에 있어서  입찰자 간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 한 사실이 드러날 경우, 충남정보문화산업진흥원에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터   1년 동안 참여하지 않고, 위와 같이 담합 등 불공정위원회에 발주 관서가 고발하여 과징금 등을 부과토록 하는데 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰, 계약체결 및 계약이행 과정에서 관계직원(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)에게 직․간접적으로 금품․향응 등의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

이를 위반하여 입찰, 계약의 체결 또는 계약이행과 관련하여 관계직원에게 뇌물을 제공함으로써 입찰에 유리하게 되어 계약이 체결되었거나 시공 중 편의를 받아 부실하게 시공한 사실이 드러날 경우, 충남정보문화산업진흥원에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한처분을 받은 날로부터 2년 동안 참가하지 않겠으며 입찰 및 계약조건이 입찰자 및 낙찰자에게 유리하게 되도록 하거나, 계약목적물의 이행을 부실하게 할 목적으로 관계직원에게 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우, 충남정보문화산업진흥원에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날로부터 1년 동안 참가하지 않겠습니다.

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계직원(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)에게 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우, 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자결정 취소, 공사착공 전에는 계약취소, 공사착공 이후에는 충남정보문화산업진흥원에서 전체 또는 일부계약을 해지하여도 감수하고 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임직원이 관계직원에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익 처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

5. 본 건 관련 공급 계약체결 및 이행에 있어서 공급업체로부터 금품을 수수하거나 부당 또는 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

위 청렴계약이행서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시, 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격제한, 계약해지 등 충남정보문화산업진흥원의 조치와 관련하여 당사가 충남정보문화산업진흥원을 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2023년  월  일

서약자     업 체 명 :

대표자명 :               (인)

(별지 제9호 서식)

입찰보증금 지급확약서

○입찰건명 :  그린스타트업타운 스마트 통합관리 시스템 구축

○입찰보증금 : 입찰금액의 5%

본 제안사는 입찰함에 있어 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제12조 제1항 및 동법 시행령 제37조 제3항에 의하여 입찰보증금을 면제하되, 동법 제12조 제3항 및 동법 시행령 제38조 제1항의 규정에 의한 국고귀속사유가 발생할 시에는 위 입찰보증금을 지체없이 현금으로 납부할 것을 확약하며 각서를 제출합니다.

2023년   월   일

제안사명(대표사) :

대 표 자 :                (인)

(재)충남정보문화산업진흥원장 귀하

(별지 제10호 서식) - 공동수급의 경우만 해당

합 의 각 서

입찰공고번호		입 찰 일 자	2023년 월 일
입 찰 건 명

우리는 위의 입찰에 공동수급체를 결성 입찰에 참고하고자 귀 기관에서 정한 각종 조건, 유의서 및 입찰공고사항을 전적으로 승낙하며 또한 대표자는 각 구성원이 합의한 금액으로 입찰하겠으며, 낙찰시 모든 구성원은 대표자가 투찰한 입찰금액으로 이의 없이 계약 체결 및 이행을 성실히 수행하겠음을 이에 합의각서를 제출합니다.

2023년      월      일

공동수급체 대표자

주사무소 소재지

상           호

사업자등록번호

대 표 자  성 명                       (인)

생  년   월  일

공동수급체 구성원

주사무소 소재지

상           호

사업자등록번호

대 표 자  성 명                       (인)

생  년   월  일

(별지 제11호 서식) - 공동수급의 경우만 해당 (분담과업에 따른 분담비율 정확히 기재)

공동수급표준협정서 (분담이행방식)

제1조 (목적) 이 협정서는 공동수급체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 아래의 공사, 물품 또는 용역에 대한 계획, 시공 등을 위하여 분담내용에 따라 공동으로 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주기관명 :

제2조 (공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ○○○

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조 (공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자:        소재지:            )

2. ○○○회사(대표자:        소재지:            )

② 공동수급체 대표자는 ○○○로 한다.

③ 공동수급체 대표자는 발주기관과 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체 재산의 관리와 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 (효력기간) 이 협정서는 당사자간의 기명(서명) ․ 날인과 동시에 발효하며, 해당 계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주기관이나 제3자에 대하여 해당 계약과 관련한 권리․의무 관계가 남아있는 한 이 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 (의무) 공동수급체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 (책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약의 의무이행에 대하여 분담내용에 따라 각자 책임을 진다.

제7조 (거래계좌) 행정안전부 예규「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제7장 공동계약 운영요령 제3절 7. 대가의 지급에 정한 바에 따른 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

제8조 (구성원의 분담내용) ① 각 구성원의 분담내용은 다음과 같이 정한다.

[예시]

가) 소프트웨어 : 업체명 (비율: %)

나) 정보통신공사 : 업체명 (비율: %)

② 제1항의 분담내용은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 분담내용을 변경함에 있어 일부 구성원의 분담내용 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체의 구성원 연명으로 분담내용의 변경을 요청할 경우

제9조 (공동비용의 분담) 이 계약이행을 위하여 발생한 공동의 경비 등에 대하여 분담내용의 금액비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

제10조 (구성원 상호간의 책임) ① 구성원이 분담이행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해는 해당 구성원이 분담한다.

② 구성원이 다른 구성원에게 손해를 끼친 경우에는 상호 협의하여 처리하되, 협의가 성립되지 아니하는 경우에는 운영위원회의 결정에 따른다.

제11조 (권리 ․ 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 따른 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조 (중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰과 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다.

1. 발주기관과 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유 없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 공동수급체의 다른 구성원이 발주기관의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

② 구성원 중 일부가 파산, 해산, 또는 부도 등으로 계약을 이행할 수 없는 경우에는 잔존구성원이 이를 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로는 면허, 실적, 시공능력평가액 등 잔여계약 이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당요건을 충족해야 한다.

③ 제2항 본문의 경우 제11조 제2항을 준용한다.

제14조 (하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생한 경우에는 분담내용에 따라 그 책임을 진다.

제15조 (운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체의 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 정하지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 공동수급체의 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2023 년  월  일

○○○ (인)

○○○ (인)

(별지 제12호 서식) - 대리인 입찰 참여시에만 제출(대표사)

위  임  장

대 표 자	성 명		생년월일
	주 소
	업체명		연 락 처
대 리 인	성 명		생년월일
	주 소
	업체명		연 락 처		☎ H.P:
(재)충남정보문화산업진흥원에서 시행하는 ‘그린스타트업타운 스마트 통합관리 시스템 구축’ 제안서 공모에 응모함에 있어 상기인을 업체의 대표자 또는 응모자의 대리인으로 위임하였음을 증명합니다. 2023년 월 일 대 표 자 : (인) 대 리 인 : (인) (재)충남정보문화산업진흥원장 귀하
※ 1. 첨부서류 : 재직증명서 1부 2. 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인감과 같아야 함 3. 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐